КГП на ПХВ "Атырауский областной центр фтизиопульмонологий" Управления здравоохранения Атырауской области (г.Атырау, Черная речка), объявляет о запросе ценовых предложений от потенциальных поставщиков на закуп лекарственных средств и изделия медицинского назначения. Закуп производится согласно Главе 9 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг:

| № | Торговое наименование | МНН | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неинвазивная маска для ИВЛ | Неинвазивная маска СИПАП | шт | 50 | 27200,00 | 1 360 000,00 |
| 2 | Фильтр Сleer-Cuard 3 с портом luerlock | Фильтр дыхательного контура, бактериовирусный и тепло-влаго обменным эффектом HME, с портом для мониторинга газа, стерильный. Эффективность бактериальной фильтрации 99,998%, вирусной фильтрации 99,9998%. | шт | 400 | 1498,00 | 599 200,00 |
| 3 | Шприц одноразовый для дозатора | 50мл для инфузамата код 002022970 | шт | 200 | 884,00 | 176 800,00 |
| 4 | Капрон 2,0 полианид | Капрон 2,0 полианид | шт | 50 | 1625,00 | 81 250,00 |
| 5 | Кислородная маска Alba с небулайзером с трубкой 2м | Маска для аэрозольной терапии, взрослая из ПВХ, длиной 2 м стандартный коннектор, назальный клип, с небулайзером. (кат.№ 130106) | шт | 100 | 1220,00 | 122 000,00 |
| 6 | B.Braun Discofix C Кран 3-Ходовой 360°, Синий | Кран 3-х ход Discofix C/ Discofix C-3 синий (кат.№16494C) | шт | 100 | 786,00 | 78 600,00 |
| 7 | Мини - спайк V. Канюля аспирационнаяи для забора и инъекции лекарственных средств из мультидозных флаконов со встроенным клапаном (кат.№4550242) | Плотно прилегающая, защелкивающаяся крышка, защищенный от случайного прикосновения коннектор, встроенный клапан, встроенный воздушный фильтр 0,45 мкм, встроенный клапан предупреждает вытекание раствора после отсоединения шприца, для всех совместимых мультидозных флаконов объемом от 3 до 1000 мл | шт | 100 | 1293,00 | 129 300,00 |
| 8 | Маска кислородная лицевая | Предназначена для кратковременной подачи кислорода с фиксированной концентрацией на входе кислородной линии. | шт | 200 | 1000,00 | 200 000,00 |
| 9 | Удлинитель медицинский, стерильный высокого давления | Инфузионная линия 150 см | шт | 200 | 420,00 | 84 000,00 |
| 10 | Устройство для сбора и транспортировки микробиологического материала с аспирационным катетером объем 50мл | Устройство для сбора и транспортировки микробиологического материала с аспирационным катетером объем 50мл | шт | 100 | 5000 | 500 000,00 |
| 11 | Норадреналин | Норэпинефрин 2мг/мл-4,0 | амп | 200 | 1000,00 | 200 000,00 |
| 12 | Мезатон 1,0 | Фенилэфрин раствор для инъекций 10мг/мл | амп | 300 | 516,31 | 154 893,00 |
| 13 | Нутрикомп Стандарт Файбер полноценная сбалансированная жидкая смесь для перорального и зондового питания 500мл | Комплекс для энтерального питания ( кат.№ 3571330) | пластиковый мешок или флакон | 200 | 4158,00 | 831 600,00 |
| 14 | Интрафен | Ибупрофен, раствор для внутривенного введения, 400 мг/4 мл, № 10 | флакон | 500 | 1 091,17 | 545 585,00 |
| 15 | Интрафен | Ибупрофен, раствор для внутривенного введения, 800 мг/8 мл, № 10 | флакон | 500 | 2 120,11 | 1 060 055,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 5 524 383,00 |

Выделенная сумма: 5 524 383,00 (пять миллионов пятьсот двацать четыре тысяча тристо восемьдесять три тенге 00 тиын) тенге

В цену товаров потенциальных поставщиков должно входить стоимость доставки к заказчику;

Адрес заказчика и организатора: г. Атырау, Черная речка;

Товар(ы) должны поставляться по адресу: г. Атырау, Черная речка;

Условия поставки: ИНКОТЕРМС 2000: DDP; Сроки поставки- строго по графику.

Каждый потенциальный поставщик изъявивший желание участвовать в данном закупе должен направить запечатанный конверт со своей заявкой.

Конверт должен быть отправлен в КГП на ПХВ «Атырауский областной центр фтизиопульмонологии» УЗ Атырауской области адресу указанному в настоящем объявлении. Также на конверте должно быть прописано: «Ценовое предложение по объявлению лекарственных стредств и изделия медицинского назначения» и «Не вскрывать конверт до 11.00 ч.  «31» августа 2021 г.»; Адрес приема документов: г.Атырау, Сарыузек, (здание КГП на ПХВ «Атырауский областной центр фтизиопульмонологии» Управления здравоохранения Атырауской области, кабинет специалиста по государсьвенным закупкам);

Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями: до 31 августа 2021 г. в 09.30 ч. включительно;

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 31 августа 2021 г., в 11.00 ч., в кабинете заместителя директора по лечебной работе КГП на ПХВ «Атырауский областной центр фтизиопульмонологии» Управление здравоохранения Атырауской области.

Директор                                                 Сагиев Ж.Н.