КГП на ПХВ "Атырауский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области (г.Атырау, Черная речка), объявляет о запросе ценовых предложений от потенциальных поставщиков на закуп лекарственных средств и изделия медицинского назначения. Закуп производится согласно Главе 10 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования по закупу следующих лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения:

| № | Международное непатентованное название | Торговое название лекарственного средства с указанием дозировки и формы выпуска | Ед.изм | Кол-во на 2021г | Цена | Запланированная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для катетеризации крупных сосудов одноканальный | Набор 1 канальный 5F/20 для катетеризации крупных сосудов (ZKDN) | шт | 5 | 11 440,00 | 57 200,00 |
| 2 | Набор для катетеризации крупных сосудов одноканальный | Набор 1 канальный 6F/20 для катетеризации крупных сосудов (ZKDN) | шт | 5 | 11 440,00 | 57 200,00 |
| 3 | Набор для катетеризации крупных сосудов одноканальный | Набор 1 канальный 7F/20 для катетеризации крупных сосудов (ZKDN) | шт | 20 | 11 440,00 | 228 800,00 |
| 4 | Набор для катетеризации крупных сосудов одноканальный | Набор 1 канальный 8F/20 для катетеризации крупных сосудов (ZKDN) | шт | 20 | 11 440,00 | 228 800,00 |
| 5 | Набор для катетеризации крупных сосудов двухканальный | Набор для катетеризации крупных сосудов двухканальный | шт | 5 | 11 440,00 | 57 200,00 |
| 6 | Набор для катетеризации крупных сосудов двухканальный | Набор 2 канальный 6F/20 для катетеризации крупных сосудов (ZKDND) | шт | 5 | 14 560,00 | 72 800,00 |
| 7 | Набор для катетеризации крупных сосудов двухканальный | Набор 2 канальный 7F/20 для катетеризации крупных сосудов (ZKDND) | шт | 20 | 14 560,00 | 291 200,00 |
| 8 | Набор для катетеризации крупных сосудов двухканальный | Набор 2 канальный 8F/20 для катетеризации крупных сосудов (ZKDND) | шт | 20 | 14 560,00 | 291 200,00 |
| 9 | Канюля внутривенная ( катетер) | Катетер внутривенный №18 | шт | 200 | 140,00 | 28 000,00 |
| 10 | Канюля внутривенная ( катетер) | Катетер внутривенный №20 | шт | 200 | 140,00 | 28 000,00 |
| 11 | Канюля внутривенная ( катетер) | Катетер внутривенный №22 | шт | 200 | 140,00 | 28 000,00 |
| 12 | Эндотрахеальная трубка | Эндотрахеальная трубка №5 | шт | 10 | 600,00 | 6 000,00 |
| 13 | Эндотрахеальная трубка | Эндотрахеальная трубка №6 | шт | 10 | 600,00 | 6 000,00 |
| 14 | Эндотрахеальная трубка | Эндотрахеальная трубка №6,5 | шт | 5 | 600,00 | 3 000,00 |
| 15 | Эндотрахеальная трубка | Эндотрахеальная трубка №7 | шт | 10 | 600,00 | 6 000,00 |
| 16 | Эндотрахеальная трубка | Эндотрахеальная трубка №7,5 | шт | 10 | 600,00 | 6 000,00 |
| 17 | Эндотрахеальная трубка | Эндотрахеальная трубка №8 | шт | 30 | 600,00 | 18 000,00 |
| 18 | Эндотрахеальная трубка | Эндотрахеальная трубка №8,5 | шт | 100 | 600,00 | 60 000,00 |
| 19 | Эндотрахеальная трубка | Эндотрахеальная трубка №9 | шт | 20 | 600,00 | 12 000,00 |
| 20 | Эндотрахеальная трубка | Эндотрахеальная трубка №9,5 | шт | 20 | 1 115,00 | 22 300,00 |
| 21 | Контур дыхательный отдельный для взрослых | Контур дыхательный анестезиологический удлиняющийся (растяжимый), взрослый, удлиняемый (растяжимый), наконечник Люэра-коленчатый патрубок (Luerlook 22M/15F-15M, тройник - Wye Connector (22М/15F-22М), две трубки - Tubing (Ǿ22мм, Ǿ15мм) удлиняемый (растяжимый) длиной 160см, прямые коннекторы 22F/22F на линии вдоха и выдоха. (482001) | шт | 500 | 4 320,00 | 2 160 000,00 |
| 22 | Контур дыхательный вентиляцонный с резервным мешком 2л,взрослый,диаметр 22мм,две линии вдоха и выдоха,унииверсальный,реверсивный,базовый длиной 160см,3-я линия длиной100см конекторами 22М/22F.Y коннектор с портами 22F/15F угловой коннектор с луер портом 22М/22F конекторы на линии вдоха и выдоха | Контур дыхательный анестезиологический удлиняющийся (растяжимый) с резервным мешком 2л, взрослый, наконечник Люэра - коленчатый патрубок (Luerlook 22M/15F-15M), тройник - Wye Connector (22М/15F-22М), две трубки - Tubing (Ǿ22мм, Ǿ15мм) удлиняемый (растяжимый) длиной 160см, шкала с делениями длиной 80см (Ǿ22мм, Ǿ15мм), прямые коннекторы 22F/22М на линии вдоха и выдоха и 22М-22М/15F прямой коннектор. (482201) | шт | 150 | 8 598,00 | 1 289 700,00 |
| 23 | Устройство для сбора и транспортировки микробиологического материала с аспирационным катетером объем 50мл | Устройство для сбора и транспортировки микробиологического материала с аспирационным катетером объем 50мл | шт | 1 000 | 5 000,00 | 5 000 000,00 |
| 24 | Увлажнитель кислорода с ротаметром Армед XY-95BII | Увлажнитель кислорода с ротаметром Армед XY-95BII | шт | 15 | 65 000,00 | 975 000,00 |
| 25 | Набор для пункции плевральной полости | Pleurofix №1: Набор для пункции плевральной полости в комплекте: тонкостенная пункционная игла со срезом 1,8 х 80 мм; удлинитель с винтовым коннектором; шприц Омнификс, 60 мл, Луер Лок; пакет для сбора жидкости 2 л; трехходовой кран со стрелками указания направления для быстрого переключения потока. Используемые материалы: ПЭ, ПВХ, АБС, ПК, ПП, сталь, резина. | набор | 500 | 10 870,00 | 5 435 000,00 |
| 26 | Очки хирургические защитные | Очки хирургические защитные | шт | 300 | 1 875,00 | 562 500,00 |
| 27 | Мешок Амбу | Мешок АМБУ ручной, для взрослых, многоразовый, объем 1500 мл. Комплектация: (Дыхательный мешок, кислородный шланг, маска анестезиологическая №5) (130252) | шт | 20 | 56 160,00 | 1 123 200,00 |
| 28 | Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких | Маска для кислородной терапии для взрослых. В наборе стандартный коннектор и трубка 2 метра стойкая к сгибам и изломам. (130103) | шт | 100 | 920,00 | 92 000,00 |
| 29 | Маска для кислородной терапии для взрослых | Маска для кислородной терапии для взрослых. В наборе стандартный коннектор и трубка 2 метра стойкая к сгибам и изломам. 130103 | шт | 150 | 920,00 | 138 000,00 |
| 30 | Маска наркозная ( для подачи кислорода при ИВЛ) | Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких различной модификации: маска с воздушной подушкой с регулировочным винтом №5, взрослая, одноразового использования. 130215 | шт | 100 | 1 978,00 | 197 800,00 |
| 31 | маска назальная для взрослых | Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких различной модификации: маска с воздушной подушкой с регулировочным винтом №5, взрослая, одноразового использования, цветовая кодировка синяя 130215 | шт | 500 | 1 978,00 | 989 000,00 |
| 32 | маска назальная для детей | Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких различной модификации: маска с воздушной подушкой с регулировочным винтом №2, детская, одноразового использования, цветовая кодировка желтая 130212 | шт | 500 | 1 978,00 | 989 000,00 |
| 33 | Дренажная емкость "Гормошка"объемом 500мл в комплекте раневой с трокаром СР/Fr14 (20514) | Система дренажная для аспирации "BELLOWS" Дренажная емкость контейнер "Гармошка" с объемом 500 мл, с дренажом и троакаром CH 14 (20514) | шт | 500 | 8 895,00 | 4 447 500,00 |
| 34 | Высокопроизводительные дренжные системы аспирации в комплектации(1.дренажная емкость контейнер "Гармошка"с объемом 500мл;3.Раневой дренаж СН18(3,3(мм)) 110см 4.Соединительные магистрали | Система дренажная для аспирации "BELLOWS" Дренажная емкость контейнер "Гармошка" с объемом 500 мл, с дренажом и троакаром CH 18 (20518) | шт | 200 | 8 895,00 | 1 779 000,00 |
| 35 | Y-деталь для силиконового дренажа 1/4-1/4-1/4 СН 20-32 | Y-деталь для силиконового дренажа 1/4-1/4-1/4 СН 20-32 | шт | 100 | 990,00 | 99 000,00 |
| 36 | Перчатки хирургические латексные ноепудренные,стерильные,с внутренним синтетическим покрытием Gammeх Non-Latex | Перчатки хирургические латексные ноепудренные,стерильные,с внутренним синтетическим покрытием Gammeх Non-Latex | пара | 500 | 2 800,00 | 1 400 000,00 |
| 37 | Фильтр дыхательного аппарата | Фильтр дыхательного контура разных модификаций (140201) | шт | 150 | 1 005,00 | 150 750,00 |
| 38 | Ларингиальная маска №3 | Ларингеальная маска одноразовая ПВХ №3 | шт | 5 | 5 430,00 | 27 150,00 |
| 39 | Ларингиальная маска №4 | Ларингеальная маска одноразовая ПВХ №4 | шт | 5 | 5 430,00 | 27 150,00 |
| 40 | Ларингиальная маска №5 | Ларингеальная маска одноразовая ПВХ №5 | шт | 5 | 5 430,00 | 27 150,00 |
| 41 | Набор для трескожной трахеостомии "Ультрапарк" | Система чрескожного дренирования DRENTECH UNICO ™ MULT 1.Длина катетера CH 09: 217 мм 2. Длина катетера UNICO MULTI STANDARD CH 09: 217 мм 3. Катетер: 100% рентгеноконтрастный медицинский полиуретан 4. Игла Вереша- 250мм: нержавеющая сталь, тупой наконечник раздвигается во время проникновение. 5. Крепежный комплект: синтетический каучук-2шт 6. Дренажный мешок объемом 2000 мл с клапаном для удаления воздуха и клапаном для опорожнения. 7. Стерилизация: Газ окиси этилена 8. Срок годности: 5 лет | уп | 3 | 63 700,00 | 191 100,00 |
| 42 | Катетер аспирационный №12 | Аспирационный катетер с вакуум-контролем Cap-con №12 | шт | 200 | 173,00 | 34 600,00 |
| 43 | Катетер аспирационный №13 | Аспирационный катетер с вакуум-контролем Cap-con №14 | шт | 200 | 173,00 | 34 600,00 |
| 44 | Катетер аспирационный №14 | Аспирационный катетер с вакуум-контролем Cap-con №16 | шт | 200 | 173,00 | 34 600,00 |
| 45 | Канюля назальная для кислородной терапии | Канюля назальная кислородная взрослая ПВХ медицинского назначения. Стандартный коннектор и трубка 2 метра, стойкая к сгибам и изломам. Мягкий закругленный дистальный конец.(130101) | шт | 200 | 755,00 | 151 000,00 |
| 46 | Трахеостомическая трубка с манжетой №6,5 | Трахеостомическая трубка с манжетой №6,5 | шт | 20 | 3 620,00 | 72 400,00 |
| 47 | Трахеостомическая трубка с манжетой №7,5 | Трахеостомическая трубка с манжетой №7,5 | шт | 20 | 3 620,00 | 72 400,00 |
| 48 | Трахеостомическая трубка с манжетой №8 | Трахеостомическая трубка с манжетой №8 | шт | 30 | 3 620,00 | 108 600,00 |
| 49 | Трахеостомическая трубка с манжетой №8,5 | Трахеостомическая трубка с манжетой №8,5 | шт | 30 | 3 620,00 | 108 600,00 |
| 50 | Воздуховод одноразовый | Воздуховод №3 90мм | шт | 50 | 345,00 | 17 250,00 |
| 51 | Воздуховод одноразовый | Воздуховод №4 100мм | шт | 50 | 345,00 | 17 250,00 |
| 52 | Щетка чистящая, для очистки инструментального канала, многоразовая, в комплекте с ручкой, диаметр щетки 3мм, диаметр инструмента 1,8мм, для канала 2,0мм, длина 120см | Щетка чистящая, для очистки инструментального канала, многоразовая, в комплекте с ручкой, диаметр щетки 3мм, диаметр инструмента 1,8мм, для канала 2,0мм, длина 120см | шт | 10 | 4 000,00 | 40 000,00 |
| 53 | Щетка чистящая, для очистки инструментального канала, многоразовая, в комплекте с ручкой, диаметр щетки 3мм, диаметр инструмента 1,8мм, для канала 2,0мм, длина 160см | Щетка чистящая, для очистки инструментального канала, многоразовая, в комплекте с ручкой, диаметр щетки 3мм, диаметр инструмента 1,8мм, для канала 2,0мм, длина 160см | шт | 10 | 4 000,00 | 40 000,00 |
| 54 | Щетка чистящая одноразовая d 1,8мм длина 120см | Щетка чистящая одноразовая d 1,8мм длина 120см | шт | 100 | 4 000,00 | 400 000,00 |
| 55 | Щетка чистящая одноразовая d 1,8мм длина 160см | Щетка чистящая одноразовая d 1,8мм длина 160см | шт | 100 | 4 000,00 | 400 000,00 |
| 56 | Щетка цитологическая одноразовая d 1,8мм длина 120см №5 | Щетка цитологическая одноразовая d 1,8мм длина 120см №5 | уп | 2 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| 57 | Языкодержатель взрослый | Языкодержатель взрослый 140 или 170мм | шт | 10 | 9 490,00 | 94 900,00 |
| 58 | Роторасширитель с кремальерой | Роторасширитель с кремальерой 190мм | шт | 10 | 19 135,00 | 191 350,00 |
| 59 | Цоликон Анти-В 10 мл №10 | Эритротест-Цоликон Анти-В 10 доз 10 мл №10 | уп | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 60 | Цоликон Анти-А 10 мл №10 | Эритротест-Цоликон Анти-А 10 доз 10 мл №10 | уп | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 61 | Цоликон Анти-АВ 10мл №10 | Эритротест-Цоликон Анти-АВ 10доз 10мл №10 | уп | 2 | 17 000,00 | 34 000,00 |
| 62 | Цоликон Анти-D 10мл №10 | Эритротест-Цоликон Анти-D Супер 10мл №10 | уп | 2 | 17 000,00 | 34 000,00 |
| 63 | Шприц 5,0 мл инъекционный 3-х комп.однораз.стер. | Шприц 5,0 мл инъекционный 3-х комп.однораз.стер. | шт | 30 000 | 21,50 | 645 000,00 |
| 64 | Шприц 10,0 мл инъекционный 3-х комп.однораз.стер. | Шприц 10,0 мл инъекционный 3-х комп.однораз.стер. | шт | 10 000 | 34,50 | 345 000,00 |
| 65 | Система одноразовая |  | шт | 30 000 | 110,50 | 3 315 000,00 |
| 66 | Бактерицидный лейкопластырь | Лейкопластырь Мултипласт бак.2,5*7,2 см | шт | 200 | 44,00 | 8 800,00 |
| 67 | Лейкопластырь Bioplataх 2,5*5 гипоаллергенный | Лейкопластырь Bioplataх 2,5*5 гипоаллергенный | шт | 500 | 417,00 | 208 500,00 |
| 68 | Лейкопластырь Bioplataх 2,5*5 на нетканой основе | Лейкопластырь Bioplataх 2,5*5 на нетканой основе | шт | 200 | 239,00 | 47 800,00 |
| 69 | Идентификационные браслеты | Браслет идентификационный для взрослых | шт | 200 | 75,00 | 15 000,00 |
| 70 | Кислородная подушка (ПДК-25 на 25 литр) | Подушка кислородная 25л | шт | 30 | 20 625,00 | 618 750,00 |
| 71 | Контейнеры для безопасной утилизации мед.отходов (КБУ)изгото влены из ламинированного 4-х слойного картона,20 литров | Коробка для сбора,хранения и безопасной утилизации острого инструментария 20л желтая (в комплекте с 2 пакетами) | шт | 400 | 600,00 | 240 000,00 |
| 72 | Контейнеры для безопасной утилизации использованных шприцев, игл и острых предметов для одноразового использования 10 литров | Контейнеры для безопасной утилизации использованных шприцев, игл и острых предметов для одноразового использования 10 литров |  | 4 000 | 328,00 | 1 312 000,00 |
| 73 | Набор реагентов д/предстер.контр на 100мл | Набор реагентов д/предстер.контр на 100мл | шт | 10 | 4 000,00 | 40 000,00 |
| 74 | Крафт бумага | Бумага-крафт 100*106 см уп 5кг | кг | 10 | 850,00 | 8 500,00 |
| 75 | Перегидроль | Перекись водорода (пергидроль) | кг | 96 | 1 225,00 | 117 600,00 |
| 76 | Колпачки алюминиевые | Колпачки алюминиевые К3-34 | шт | 5 000 | 18,00 | 90 000,00 |
| 77 | Крышки резиновые | Крышки резиновые | шт | 5 000 | 48,00 | 240 000,00 |
| 78 | Гель для УЗИ Битач 250мг | Гель для УЗИ Битач 250мг | флак | 20 | 750,00 | 15 000,00 |
| 79 | Спираль внутримточный | Спираль внутримточный | шт | 20 | 1 185,00 | 23 700,00 |
| 80 | Тест на беременность | Тест- полоски для определения беременности | шт | 50 | 95,00 | 4 750,00 |
| 81 | Мешок для сбора и хранения отходов с хомутом-стяжкой 700*800 класс А (черный) на 15 литров | Мешок для сбора и хранения отходов с хомутом-стяжкой 700*800 класс А (черный) на 15 литров | шт | 8 000 | 50,00 | 400 000,00 |
| 82 | Мешок для сбора и хранения отходов с хомутом-стяжкой 700*800 класс В (красный) на 15 литров | Мешок для сбора и хранения отходов с хомутом-стяжкой 700*800 класс В (красный) на 15 литров | шт | 8 000 | 50,00 | 400 000,00 |
| 83 | Мешок для сбора и хранения отходов с хомутом-стяжкой 700*800 класс Б (желтый) на 15 литров | Мешок для сбора и хранения отходов с хомутом-стяжкой 700*800 класс Б (желтый) на 15 литров | шт | 8 000 | 50,00 | 400 000,00 |
| 84 | Мешок для сбора и хранения отходов с хомутом-стяжкой 700*800 (белый) на 15 литров | Мешок для сбора и хранения отходов с хомутом-стяжкой 700*800 (белый) на 15 литров | шт | 4 000 | 50,00 | 200 000,00 |
| 85 | Журнал контроля работы стерилизаторов (ф.257/у) | Журнал контроля работы стерилизаторов (ф.257/у) | шт | 10 | 1 820,00 | 18 200,00 |
| 86 | Антиген кардиолипиновый | Антиген кардиолипиновый для реакций микропреципитации "Сифилис-АгКЛ-РМП" | набор | 2 | 45 500,00 | 91 000,00 |
| 87 | Натрий лимоннокислый,цитрат 1кг,1уп 3-х замещ.5,5водный | Натрий лимоннокислый,цитрат 1кг,1уп 3-х замещ.5,5водный | уп | 0,5 | 6 665,00 | 3 332,50 |
| 88 | АЗОПИРАМ-РК | Набор реагентов д/предстер контр на 100мл (АЗОПИРАМ) | шт | 20 | 9 750,00 | 195 000,00 |
| 89 | Cтекло покровное 18*18*17мм1000шт | Cтекло покровное 18*18*17мм1000шт | шт | 2 000 | 6,00 | 12 000,00 |
| 90 | Щелочная фосфатаза-13-Витал кин.метол.АМП-буфер, В09.13. 500МЛ | Щелочная фосфатаза-13-Витал кин.метол.АМП-буфер, В09.13. 500МЛ | набор | 2 | 31 690,00 | 63 380,00 |
| 91 | Магний-01-Витал (колориметрическим методом,ксилидиловый синий,без депротеинизации) 50мл В25.01 | Магний-01-Витал (колориметрическим методом,ксилидиловый синий,без депротеинизации) 50мл В25.01 | набор | 2 | 20 015,00 | 40 030,00 |
| 92 | Калий-01-Витал (определение нефелометрическим методом,без депротеинизации)50мл В26.01 | Калий-01-Витал (определение нефелометрическим методом,без депротеинизации)50мл В26.01 | набор | 2 | 32 630,00 | 65 260,00 |
| 93 | Альбумин-Витал (колорметричечким методом,бромкрезоловый зеленый)1*200мл В21.02 | Альбумин-Витал (колорметричечким методом,бромкрезоловый зеленый)1*200мл В21.02 | набор | 2 | 9 665,00 | 19 330,00 |
| 94 | Натрий-102 Витал (энзиматич.колометрич.методом по "конечной точке")2*10мл maх-66 опр В 27.102 | Натрий-102 Витал (энзиматич.колометрич.методом по "конечной точке")2*10мл maх-66 опр В 27.102 | набор | 2 | 37 770,00 | 75 540,00 |
| 95 | Кальций-01-Витал(колориметрическим методом,о-крезолфталеинкомплексон)200мл В18.01 | Кальций-01-Витал(колориметрическим методом,о-крезолфталеинкомплексон)200мл В18.01 | набор | 2 | 9 865,00 | 19 730,00 |
| 96 | Билирубин-12 -( методом Йендрассика - Грофа) 142+142 опр B 03.12 | Билирубин-12 -Витал( методом Йендрассика - Грофа) 142+142 опр B 03.12 | набор | 3 | 11 458,00 | 34 374,00 |
| 97 | Общий белок-01( биуретовым методом) B 06.01 | Общий белок-01-Витал ( биуретовым методом) B 06.01 | набор | 2 | 10 010,00 | 20 020,00 |
| 98 | Фольга алюминиевая 153мм,длина152, 4м | Фольга алюминиевая 153мм, длина 152, 4м | рул | 1 | 43 065,00 | 43 065,00 |
| 99 | Шарики стеклянные д=5мм | Шарики стеклянные д=5мм | уп | 2 | 8 095,00 | 16 190,00 |
| 100 | Набор для анализа спинномозговой жидкости | Клиника-СМЖ набор реагентов для анализа спиномозговой жидкости | упаковка | 2 | 43 750,00 | 87 500,00 |
| 101 | Набор реагентов для определения активированного парциального протромбинового времени | Аптв-тест 100опр | набор | 10 | 16 625,00 | 166 250,00 |
| 102 | Орто-Ксилол чда | Ортоксилол чда | литр | 2 | 12 500,00 | 25 000,00 |
| 103 | Краситель азур-Эозин по Романовскому с буфером,1л | Азур-Эозин по Романовскому с буфером,1л | шт | 4 | 6 495,00 | 25 980,00 |
| 104 | Глицерин ПК-94,(1,2кг) | Глицерин ПК-94,ч,Минимед | шт | 1 | 6 645,00 | 6 645,00 |
| 105 | Плевательница одноразовая не прозрачная с закручивающей крышкой,объем,100мл | Контейнер для сбора патол,материала,с закруч,крышкой,100мл | шт | 5 000 | 625,00 | 3 125 000,00 |
| 106 | RPR-CARBON Тест на сифилис Аналог РМП Аглютинация на слайде 250опр | RPR-CARBON Тест на сифилис Аналог РМП Аглютинация на слайде 250опр | шт | 8 | 12 170,00 | 97 360,00 |
| 107 | Холестерин-12 (энзиматическим колориметрическим методом)2*100мл В.13.12 | Холестерин №В 13.12.Витал Девелопмент Корпорэйшн РФ | набор | 2 | 22 625,00 | 45 250,00 |
| 108 | Кератинин -02 (по конечной точке,реакция Яффе,с депротеинизацией) 200опр.В04.03 | Кератинин В04.02. | набор | 5 | 8 420,00 | 42 100,00 |
| 109 | АсАт-01 (методом Рейтмана-Френкеля ) 400опр.В 02.01 | AST 02.01 | набор | 2 | 9 520,00 | 19 040,00 |
| 110 | Гемоглобин -13 (колориметрическим цианидным методом) 2000мл В 11.12 | Гемоглобин 15.13 | набор | 3 | 10 155,00 | 30 465,00 |
| 111 | Пипетка Пастера, нестерильная, градуированная, инд.уп 3мл | Пипетка Пастера 3мл стерильная | шт | 1 000 | 70,00 | 70 000,00 |
| 112 | АлАт-01 (методом Рейтмана-Френкеля)400опр.В01.01 | ALT B01.01.Витал Девелопмент Корпорэйшн РФ | набор | 2 | 9 520,00 | 19 040,00 |
| 113 | Маркеры по стеклу синий | Маркеры по стеклу синий | шт | 160 | 1 165,00 | 186 400,00 |
| 114 | Маркеры по стеклу красный | Маркеры по стеклу красный | шт | 150 | 1 210,00 | 181 500,00 |
| 115 | Маркеры по стеклу черный | Маркеры по стеклу черный | шт | 10 | 1 650,00 | 16 500,00 |
| 116 | Глюкоза-12 (глюкозооксидазным методом,без депротеинизации)2*250мл В 05.12 | Глюкоза В05.12.Витал Девелопмент Корпорэйшн РФ | набор | 3 | 14 940,00 | 44 820,00 |
| 117 | Мочевина-02 (уреазным фенол-гипохлоритным методом)200мл В 08.02 | Мочевина № 08.02 | набор | 2 | 11 395,00 | 22 790,00 |
| 118 | Альфа-амилаза №В11.12 100мл | Альфа-амилаза №В11.12 100мл | набор | 2 | 60 590,00 | 121 180,00 |
| 119 | Масло иммерсионное 100мл,синт.,ТИП-А Классическое,1фл | Масло иммерсионное 100гр | флак | 100 | 2 835,00 | 283 500,00 |
| 120 | Бромтимоловый синий |  |  | 0,2 | 97 900,00 | 19 580,00 |
| 121 | Сульфосалициловая кислота 2х водная |  |  | 0,5 | 13 220,00 | 6 610,00 |
| 122 | Уксусная кислота ледяная |  |  | 0,5 | 8 750,00 | 4 375,00 |
| 123 | Чашка Петри пластиковая нестерильная 4-х секционная, диам 90 в упак 20шт | Чашка Петри пластиковая нестерильная 4-х секционная, диам 90 в упак 20шт | шт | 25 | 435,00 | 10 875,00 |
| 124 | Мочевая кислота -02 Витал | Мочевая кислота-02-Витал (энзиматическим колориметрическим методом, уриказа-РАР) 2x50 мл | набор | 1 | 14 855,00 | 14 855,00 |
| 125 | Набор д/окраски мазков по Циль-Нильсену на 100прдметных стекол, 1 набор | Набор д/окраски мазков по Циль-Нильсену на 100прдметных стекол, 1 набор | набор | 300 | 6 925,00 | 2 077 500,00 |
| 126 | Ерш пробирочный 208*100*25, искусственная щетина, 13*55мм, длина 130мм | Ерш пробирочный, шт, искусственная щетина, белый, 208*100*25 | шт | 80 | 1 065,00 | 85 200,00 |
| 127 | Петли бактериологические, PS, одноразовые объем 10мкл (1уп/20шт) | Петли бактериологические 10мкл (1уп/20шт) | уп | 500 | 1 100,00 | 550 000,00 |
| 128 | Пробирка РР, 15мл, 17*120мм с навинчивающей крышкой , градуированная, коническая №100 | Пробирка коническая 15 мл, 17*120 мм, с дел., с крышкой, стер. в инд уп. п/п №100 | уп | 10 | 13 375,00 | 133 750,00 |
| 129 | Плевательница одноразовая не прозрачная с закручивающей крышкой,объем, 75 мл | Контейнер для сбора патологического материала,с закручивающейса крышкой,75мл | шт | 5 000 | 625,00 | 3 125 000,00 |
| 130 | Термоплёнка для цифровой обработки AGFA DRYSTAR DT 2B 20/25cm-8/10inch №100 | Термоплёнка для цифровой обработки AGFA DRYSTAR DT 2B 20/25cm-8/10inch №100 | кор | 25 | 64 350,00 | 1 608 750,00 |
| 131 | Термоплёнка для цифровой обработки AGFA DRYSTAR DT 2B 35/43cm-14/17inch №100 | Термоплёнка для цифровой обработки AGFA DRYSTAR DT 2B 35/43cm-14/17inch №100 | кор | 2 | 172 095,00 | 344 190,00 |
| 132 | Принтерная бумага для УЗИ | Бумага для узи Mitsubishi KP61B-CE 110мм*20м | шт | 20 | 6 000,00 | 120 000,00 |
| 133 | Бумага для ЭКГ ( 215мм*25*16мм/рулон) | Бумага для ЭКГ ( 215мм*25*16мм/рулон) | шт | 40 | 1 715,00 | 68 600,00 |
| 134 | Бумага для ЭКГ ( 210мм*140мм*142л/пачка) | Бумага для ЭКГ ( 210мм*140мм*142л/пачка) | шт | 20 | 540,00 | 10 800,00 |
| 135 | Наконечники 1000-5000 мкл №10 | Наконечники 1000-5000 мкл №10 | шт | 2 | 25 650,00 | 51 300,00 |
| 136 | Наконечники 100-1000мкл 1000шт/уп | Наконечники 100-1000мкл 1000шт/уп | уп | 3 | 25 650,00 | 76 950,00 |
| 137 | Тепловизор | Бесконтактный инфракрасный термометр Прибор служит для быстрого выявления людей с отклонением от нормальной температуры тела. Работает в закрытых помещениях, в отсутствии сквозняков. Прибор обеспечивает надёжные результаты и отличную производительность, благодаря высокоточным инфракрасным датчикам. Термометр не реагирует на температуру окружающей среды, что позволяет показывать точные результаты. Прибор не только измеряет температуру со лба или уха, но и с любой поверхности организма. Результаты измерений выводятся на ЖК-дисплей большого размера с высокой яркостью. О повышенной температуре оповещает оператора звуковым сигналом. Термометр с цветными индикаторами температуры - зелёный, жёлтый и красный. Зеленый свет индикатора указывает на температуру ниже 37,5ºC. Жёлтый оповестит оператора о температуре тела в диапазоне 37,5-37,9ºC, а красный укажет о температуре больше 37,9ºC. Температура лба обычно отличается от 36,6 и поэтому данный прибор первый раз калибруется не по абсолютной температуре лба, а по «относительной температуре» , то есть выбирается человек с подтвержденной температурой 36,6 под мышкой, и уже по его лбу – устанаваются показания 36,6. Преимущества: Высокое качество. Практичный в использовании. Широкая применимость. Большой ЖК-дисплей. Современный дизайн. Область применения: на предприятиях для выявления в потоке посетителей тех, кто может представлять угрозу заражения. Документы и сертификаты, поверка. Технические характеристики Описание Диапазон температуры, ℃ 32-42,9 Время измерения, с 3 Дискретность показаний, ℃ 0,1 Объём памяти 32 измерения Источник питания 2 батареи Габаритные размеры, мм 160×100×40 Вес, г 100 | шт | 10 | 35 000,00 | 350 000,00 |
| 138 | Термометр для контроля холодильника | Термометр ТС-7-М1 исп.6 (-30+30С) для холодильника | шт | 25 | 1 475,00 | 36 875,00 |
| 139 | Клеенка подкладная | Клеенка подкладная с ПВХ покрытием | шт | 200 | 1 225,00 | 245 000,00 |
| 140 | Весы электронные медицинские | Весы электронные медицинские | шт | 3 | 14 980,00 | 44 940,00 |
| 141 | Наконечники 0,5-250мкл 1000шт/уп | Наконечники 0,5-250мкл 1000шт/уп | уп | 3 | 19 870,00 | 59 610,00 |
|  | Итого: 53 646 181,50 |  |  |  |  |  |

Выделенная сумма: 53 646 181,50 (пятьдесять три миллиона шестьсот сорок шесть тысяча сто восемьдесять одна тенге 50 тиын) тенге

В цену товаров потенциальных поставщиков должно входить стоимость доставки к заказчику;

Адрес заказчика и организатора: г. Атырау, Черная речка;

Товар(ы) должны поставляться по адресу: г. Атырау, Черная речка;

Условия поставки: ИНКОТЕРМС 2000: DDP; Сроки поставки- строго по графику.

Каждый потенциальный поставщик изъявивший желание участвовать в данном закупе должен направить запечатанный конверт со своей заявкой.

Конверт должен быть отправлен в КГП на ПХВ «Атырауский областной центр фтизиопульмонологии» УЗ Атырауской области адресу указанному в настоящем объявлении. Также на конверте должно быть прописано: «Ценовое предложение по объявлению лекарственных стредств и изделия медицинского назначения» и «Не вскрывать конверт до 11.00 ч.  «22» февраля 2021 г.»; Адрес приема документов: г.Атырау, Сарыузек, (здание КГП на ПХВ «Атырауский областной центр фтизиопульмонологии» Управления здравоохранения Атырауской области, кабинет специалиста по государсьвенным закупкам);

Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями: до 22 февраля 2021 г. в 09.00 ч. включительно;

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 22 февраля 2021 г., в 11.00 ч., в кабинете заместителя директора по лечебной работе КГП на ПХВ «Атырауский областной центр фтизиопульмонологии» Управление здравоохранения Атырауской области.

Директор                                                 Сагиев Ж.Н.