Запрос ценовых предложений на дезинфицирующие средства на 2017 год.

Запрос ценовых предложений на дезинфицирующие средства
КГКП "Атырауский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области объявляет начале проведения закупа способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров:

Единый лот: дезинфицирующие средства

| Международное непатентованное название, краткая характеристика | Торговое наименование | Форма выпуска | Форма выпуска | Кол-во | Цена (тенге) | Сумма (тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кожный антисептик с металлическим локтевым дозатором A7:I11 | ЧАС - не более 0,3%. (алкилдиметилбензиламмоний хлорид), этиловый спирт - не менее 20%, функциональные добавки с настенным локтевым дозатором. Устройство дозирующее локтевое настенное ДУ-010, предназначен для порционной подачи на кожу рук антисептических, дезинфицирующих средств и жидкого мыла из литровых пластмасовых емкостей объемом 1 литр. Изготовлен из высокопрочного ударопрочного АВS-пластика, все медицинские части – ручка, трубка подачи жидкости, внутренние детали - выполнены из цельной медицинской нержавеющей стали. | флакон 1 литр+ дозатор локтевой настенный | 1 литр флакон c дозатором локтевым настенный - шт | 40 | 45 500,00 | 1 820 000,00 |
| Средство дезинфицрующее на основе ферментов (концентрат) | Концентрат для предстерилизационной очистки (окончательной) очистки изделий медицинского назначения. В состав средства в качестве действующих веществ должны входить два протеолоитических (савиназа и алкалаза), а также ряд функциональных добавок. В состав средства в качестве действующих веществ должны входить два протеолитических фермента (савиназа и алкалаза), а также ряд функциональных добавок. Средство должно быть предназначено для предстерилизационной (окончательной) очистки изделий медицинского назначения. Средство должно обладать двойной протеолитической активностью и высокими моющими свойствами при низком пенообразовании. Средство должно быстро удалять органические загрязнения различного происхождения с любых изделий медицинского назначения. | концентрат 3,8 литров | канистра | 20 | 125 000,00 | 2 500 000,00 |
| Диспенсерная система | Салфетки пропитанные дезинфицирующим средством, должны быть предназначены для применения в лечебно – профилактических учреждениях для гигиенической и санитарной обработки кожных покровов, а также профилактической дезинфекции поверхностей, предметов. В комплекте - емкость с дезинфицирующими салфетками (200 шт.), дез.средство 0,5 л., сменный блок дез.салфеток.Состав салфеток - должен быть: полотно из нетканного материала, изготовленное из материала спанлейс (смесь вискозных и полиэфирных волокон), разделенное перфорированной линией на отдельные полотенца и упакованное в герметичную емкость диспенсер. Размер салфеток 15*30 | комплект | Диспенсерная система | 100 | 23 000,00 | 2 300 000,00 |
| Хлоросодержащее дезинфицирующее средство | Эффективное дезинфицирующее средство должно быть предназначено для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции. Для обеззараживания поверхностей, биологических выделений, медицинских отходов, многоразовых сборников и автотранспортных средств, перевозящих медицинские отходы. Должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, возбудителей внутрибольничных инфекция (ВБИ), вирусов (в том числе: полиомиелита, ВИЧ, гепатитов, птичьего гриппа, атипичной пневмонии, аденовируса и др.), грибов рода Кандида и Дерматофит. Эффективен в отношении микобактерии туберкулеза. Применяется во всех ЛПУ, в том числе акушерских стационарах (кроме отделений неонатологии), в инфекционных очагах. Водные растворы не должны портить обрабатываемые поверхности. Должно Обладать отбеливающим эффектом, не изменять цвет тканей. Срок годности средства – не менее 6 лет в невскрытой упаковке производителя, рабочих растворов – не менее 5 суток. В качестве действующего вещества в состав средства должно входить натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты (дигидрат) от 99 %. Содержание активного хлора в готовом продукте от 60%. Форма выпуска таблетки белого цвета круглой формы с выпуклыми поверхностями с характерным запахом хлора. Масса таблеток 3,33 гр. №320. Масса активного хлора при растворении 1 таблетки любого веса - 1,5 г. | хлорные таблетки 3,33 г .320 | банка 1,066 кг | 300 | 8 000,00 | 2 400 000,00 |
| Дезинфицирующее средство на основе часов (концентрат) | (концентрат) Для дезинфекции поверхностей, дезинфекция совмещенная с ПСО ручным и механизированным способом в любой установке типа «УЗО», ПСО, ДВУ, стерилизации мед инструментария (хирургический, стоматологический), ИМН из различных материалов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним.Средство обладает бактерицидной (в том числе в отношении микобактерий туберкулеза, возбудителей ВБИ), вирулицидной (в том числе вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, аденовируса, вирусов «атипичной пневмонии», гриппа человека и «птичьего гриппа» H5N1, герпеса и др.), фунгицидной (в отношении грибов родов Кандида и Трихофитон) активностью, а также спороцидным свойством.Обладает тройным синергетическим действием - дезинфицирующим, моющим и дезодорирующим. Не вызывает коррозию, не портит обрабатываемой поверхности, не фиксирует органических загрязнений.Срок годности средства при условии хранения в невскрытой упаковке производителя 5 года, рабочих растворов – не менее 28 суток при условии хранения в закрытых емкостях. Средство несовместимо с мылами, порошками и анионными поверхностно-активными веществами. Должен содержать в своем составе в качестве действующих веществ (ДВ) алкилдиметилбензиламмоний хлорид – не менее 10±0,5%, глутаровый альдегид не более– 2,0±0,5%, глиоксаль – не менее 5,0±0,5%, а также функциональные добавки в виде поверхностно-активных веществ – 0,05-0,1%. Слабый специфический приятный запах | 5 л | канистра | 5 | 41 000,00 | 205 000,00 |
| Дезинфицирующий готовый раствор | В качестве активного вещества должно содержать ЧАС – не менее 0,3%, (алкилдиметилбензиламмоний хлорид), этиловый спирт – не более 20%, функциональные добавки. Слабый запах этилового спирта. Готовый к применению высокоэффективный, универсальный препарат в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Должно быть предназначено для дезинфекции различных твердых поверхностей или предметов в т.ч., небольшие по площади помещения типа операционной, приемного покоя, изолятора, боксов и пр.; труднодоступные поверхности в помещениях; поверхности медицинских приборов и оборудования (и т.ч. поверхности аппаратов искусственного дыхания и оборудования для анестезии, стоматологические наконечники, зеркала); оптические приборы и оборудование, датчики аппаратов (УЗИ и т.п.); Средство должно обладать широким спектром антимикробной активности в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза), грибов родов Кандида и Трихофитон; вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, «свиного» гриппа, ВИЧ и др.). Не должно вызывать коррозию, не должно фиксировать органических загрязнений. Срок годности средства при условии его хранения в невскрытой упаковке производителя не менее 5 лет со дня изготовлении. | 1 литр | флакон спрей-дозатор | 100 | 6 500,00 | 650 000,00 |
| Дезинфицирующее хлоросодержащее средство | Дезинфицирующее хлоросодержащее средство Универсальное средство с моющим, отбеливающим и дезинфицирующим действием, предназначено для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции. Должно быть предназначено для обеззараживания поверхностей, биологических выделений, медицинских отходов, многоразовых сборников и автотранспортных средств, перевозящих медицинские отходы. Высокоэффективное средство в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, возбудителей внутрибольничных инфекция (ВБИ), вирусов (в том числе: полиомиелита, ВИЧ, гепатитов, птичьего гриппа, атипичной пневмонии, аденовируса и др.), грибов рода Кандида и Дерматофит. Эффективен в отношении микобактерии туберкулеза. Применяется во всех ЛПУ, в том числе акушерских стационарах, в инфекционных очагах. Должно обладать отбеливающим эффектом, существенно не изменяют цвет тканей. Таблетки белого цвета круглой формы с выпуклыми поверхностями без крестообразных разделительных бороздок, с характерным запахом хлора. В качестве действующего вещества в состав средства должно входить натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты (дигидрат) от 28 до 99 %. Масса 3,33 одной таблетки. Масса активного хлора при растворении 1 таблетки любого веса - 0,75 г. | хлорные таблетки 3,33 г №300 | банка 1 кг | 300 | 7 200 | 2 160 000,00 |
| Дезинфицирующий концентрат | Универсальное средство с моющим эффектом, используется для дезинфекции поверхностей, дезинфекции совмещенной с ПСО, ПСО, ДВУ, стерилизации мед инструментария (хирургический, стоматологический), ИМН из различных материалов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним. Обладает широким спектром действия в т.ч. в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерии в т.ч., ВБИ (включая синегнойную палочку и золотистый стафилококк) и возбудителей анаэробных и особо опасных инфекций, вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и других возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирусполиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов А,В,С, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего и свиного гриппа, ВИЧи др.), грибов рода Кандида. Трихофитон и плесневых грибов. Отмечается высокая эффективность в отношении мультирезистентных форм микобактерий туберкулеза. Не вызывает коррозию, не фиксирует органических загрязнений, не портит обрабатываемые поверхности. Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя составляет 5 лет. Срок годности рабочих растворов 14 сутки при условии хранения в закрытых емкостях. Средство несовместимо с мылами, порошками и анионными поверхностно-активными веществами. В качестве действующих веществ в составе содержит: ЧАС дидецилдиметиламмоний хлорид не менее -7,0±0,5%, глиоксаль - не более 10±0,5%, глутаровый альдегид- не более 6,0±0,5% и полигексаметиленбигуанид гидрохлорид 2,0±0,2%, а также функциональные добавки в виде поверхностно-активных веществ – 0,05-0,1%, краситель, воду. Слабый специфический запах. | 5 л | канистра | 5 | 60 000 | 300 000,00 |
| Дезинфицирующее средство порошок | Высокоэффективное, универсальное средство с моющим эффектом для дезинфекции поверхностей (включая текущую, заключительную дезинфекции и генеральную уборку), оборудования, ИМН, ПСО, ДВУ, стерилизация. Хорошая эффективность при стирке, дезинфекции и отбеливании белья. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, (включая ВБИ, анаэробной инфекции), микобактерии туберкулеза в т.ч., мультирезистентных форм, вирусов (в том числе вирусов энтеральных и парэнтеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А. В и С, ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего»гриппаH5N1,«свиного» гриппа, гриппа человека, герпеса и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов; средство обладает спороцидной активностью. Не вызывает коррозию, не фиксирует органических загрязнений и не портит обрабатываемые поверхности. Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя (при температуре хранения от -20°С до+ 35°С) составляет 10 лет при условии соблюдения условий хранения. Рабочие растворы средства в концентрации до 2% включительно используются в течение 7 суток с момента приготовления; растворы препарата свыше 2% - не более 2 суток. В качестве действующего вещества в своем составе содержит не менее 55±0,5 % перкарбоната натрия и не менее 1,5±0,3 % алкилдиметилбензиламмония хлорид, а так же активатор перекиси, неионногенные и анионные ПАВ и другие вспомогательные компоненты. | порошок 1 кг | банка 1 кг (по 50 г. в 20 полиэтиленовых пакетиках) | 300 | 9 000 | 2 700 000,00 |
| Кожный антисептик, готовый раствор | В качестве активного вещества содержит ЧАС – не менее 0,3%, (алкилдиметилбензиламмоний хлорид), этиловый спирт – не более 20%, функциональные добавки. Слабый запах этилового спирта. Готовый к применению высокоэффективный, универсальный препарат в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Предназначено для дезинфекции различных твердых поверхностей или предметов в т.ч., небольшие по площади помещения типа операционной, приемного покоя, изолятора, боксов и пр.; труднодоступные поверхности в помещениях; поверхности медицинских приборов и оборудования (и т.ч. поверхности аппаратов искусственного дыхания и оборудования для анестезии, стоматологические наконечники, зеркала); оптические приборы и оборудование, датчики аппаратов (УЗИ и т.п.); Средство обладает широким спектром антимикробной активности в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза), грибов родов Кандида и Трихофитон; вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, «свиного» гриппа, ВИЧ и др.). Не вызывает коррозию, не фиксирует органических загрязнений. Срок годности средства при условии его хранения в невскрытой упаковке производителя составляет 5 лет со дня изготовлении. Средство несовместимо с мылами, порошками и анионными поверхностно-активными веществами | канистра | 5 л | 10 | 30 000 | 300 000,00 |
| Кожный антисептик, готовый раствор | В качестве активного вещества содержит ЧАС – не менее 0,3%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид), этиловый спирт – не более 20%, функциональные добавки. Слабый запах этилового спирта. Готовый к применению высокоэффективный, универсальный препарат в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Предназначено для дезинфекции различных твердых поверхностей или предметов в т.ч., небольшие по площади помещения типа операционной, приемного покоя, изолятора, боксов и пр.; труднодоступные поверхности в помещениях; поверхности медицинских приборов и оборудования (и т.ч. поверхности аппаратов искусственного дыхания и оборудования для анестезии, стоматологические наконечники, зеркала); оптические приборы и оборудование, датчики аппаратов (УЗИ и т.п.); Средство обладает широким спектром антимикробной активности в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза), грибов родов Кандида и Трихофитон; вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, «свиного» гриппа, ВИЧ и др.). Не вызывает коррозию, не фиксирует органических загрязнений. Срок годности средства при условии его хранения в невскрытой упаковке производителя составляет 5 лет со дня изготовлении. Средство несовместимо с мылами, порошками и анионными поверхностно-активными веществами | флакон спрей | 90 мл | 200 | 1000 | 200 000 |
| Кожный антисептик, готовый раствор | В качестве активного вещества содержит ЧАС – не менее 0,3%, (алкилдиметилбензиламмоний хлорид), этиловый спирт – не более 20%, функциональные добавки. Слабый запах этилового спирта. Готовый к применению высокоэффективный, универсальный препарат в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Предназначено для дезинфекции различных твердых поверхностей или предметов в т.ч., небольшие по площади помещения типа операционной, приемного покоя, изолятора, боксов и пр.; труднодоступные поверхности в помещениях; поверхности медицинских приборов и оборудования (и т.ч. поверхности аппаратов искусственного дыхания и оборудования для анестезии, стоматологические наконечники, зеркала); оптические приборы и оборудование, датчики аппаратов (УЗИ и т.п.); Средство обладает широким спектром антимикробной активности в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза), грибов родов Кандида и Трихофитон; вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, «свиного» гриппа, ВИЧ и др.). Не вызывает коррозию, не фиксирует органических загрязнений. Срок годности средства при условии его хранения в невскрытой упаковке производителя составляет 5 лет со дня изготовлении. Средство несовместимо с мылами, порошками и анионными поверхностно-активными веществами | флакон 1 литр | 1 л | 20 | 6500 | 130 000 |
| Кожный антисептик (мыло) | жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом и представляет собой готовую к применению однородную гелеобразную бесцветную или окрашенную жидкость с запахом применяемой отдушки. Обладает бактерицидной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая возбудителей ВБИ, туберкулеза) микроорганизмов, вирулицидными свойствами (в отношении вирусов полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, энтеровирусов Коксаки, ECHO, ротавирусов, аденовирусов, риновирусов, вирусов гриппа, в т.ч. типа А/H1N1/pdm09 и А/H5N1, парагриппа, вируса кори, возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), вируса “атипичной пневмонии” (SARS), герпеса, цитомегаловирусной инфекции), фунгицидной активностью (в отношении возбудителей кандидозов и трихофитии). Обладает дезинфицирующим с выраженным моющим эффектом действием, смягчает и увлажняет кожу. Срок годности средства при условии его хранения в невскрытой упаковке производителя составляет 5 лет В качестве действующих веществ (ДВ) средство в своем составе должно содержать 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, а также 2-феноксиэтанол, синергетический комплекс поверхностно-активных веществ (ПАВ), увлажняющих и ухаживающих за кожей компонентов, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушку и воду | канистра | 5 л | 20 | 26 000 | 520 000 |
| Кожный антисептик (мыло) | жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом и должно представлять собой готовую к применению однородную гелеобразную бесцветную или окрашенную жидкость с запахом применяемой отдушки. Обладает бактерицидной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая возбудителей ВБИ, туберкулеза) микроорганизмов, вирулицидными свойствами (в отношении вирусов полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, энтеровирусов Коксаки, ECHO, ротавирусов, аденовирусов, риновирусов, вирусов гриппа, в т.ч. типа А/H1N1/pdm09 и А/H5N1, парагриппа, вируса кори, возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), вируса “атипичной пневмонии” (SARS), герпеса, цитомегаловирусной инфекции), фунгицидной активностью (в отношении возбудителей кандидозов и трихофитии). Обладает дезинфицирующим с выраженным моющим эффектом действием, смягчает и увлажняет кожу. Срок годности средства при условии его хранения в невскрытой упаковке производителя составляет 5 лет. В качестве действующих веществ (ДВ) средство в своем составе должно содержать 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, а также 2-феноксиэтанол, синергетический комплекс поверхностно-активных веществ (ПАВ), увлажняющих и ухаживающих за кожей компонентов, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушку и воду | флакон | 1 л | 20 | 6 000 | 120 000 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 16 305 000,00 |

КГКП "Атырауский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области объявляет о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров (дезинфицирующих средств): 
Единый лот: дезинфицирующие средства
Адрес Заказчика: Атырауская область, город Атырау Черная речка, улица 1
Товар(ы) должны поставляться в аптеку КГКП "Атырауский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области.
График поставок: в течении 15 (пятнадцати) календарных дней после получения заявки от Заказчика;
Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP;
Место представления (приема) документов: город Атырау Черная речка, здание КГКП "Атырауский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области, отдел по государственным закупкам; 
Окончательный срок подачи ценовых предложений: по 10 октября 2017 г. в 17.50 ч. включительно;
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 11 октября 2017 г., в 11.00 ч., в кабинете Отдела по государственным закупкам КГКП "Атырауский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области.