
Приложение 1 к тендерной документации
                                                                                                           				по закупу лекарственных средств, медицинских изделий и  реагентов на 2024 год

Потребность и график поставки на лекарственных средств, медицинских изделий и  реагентов


	№
	 Торговое наименование 
	Техническая характеристика,   Международное непатентованное наименование, Лекарственная форма, дозировка, концентрация, объем, фасовка	АТХ код Регистрационное удостоверение  ИМН, реагентов и лекарственных средств.
	Ед.изм
	Кол-во
	График поставки

	1
	Холестерин, набор реагентов для ферментативного определения общего холестерина в сыворотки и плазме крови (холестеролоксидазный метод) 2*100мл+1*2 мл
	Холестерин, набор реагентов для ферментативного определения общего холестерина в сыворотки и плазме крови (холестеролоксидазный метод) 2*100мл+1*2 мл
	набор
	2
	По заявке Заказчика

	2
	Глюкоза, набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологичиских жидкостях  (глююкозоокидазный метод),1*500мл+1*2мл
	Глюкоза, набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологичиских жидкостях  (глююкозоокидазный метод),1*500мл+1*2мл
	набор
	4
	По заявке Заказчика

	3
	Мочевая кислота, набор реагентов для ферментативного определения мочевой кислоты в биологичиских жидкостях 1*50+1*50мл+1*2мл
	Мочевая кислота, набор реагентов для ферментативного определения мочевой кислоты в биологичиских жидкостях 1*50+1*50мл+1*2мл
	набор
	6
	По заявке Заказчика

	4
	Магний, набор реагентов для определения магния в биологичиских жидкостях (метод с ксилидиловым синим),1*50мл+1*1мл
	Магний, набор реагентов для определения магния в биологичиских жидкостях (метод с ксилидиловым синим),1*50мл+1*1мл
	набор
	6
	По заявке Заказчика

	5
	Кальций, набор реагентов для определения концентрации кальцич в биологичиских жидкостях (метод с арсеназо III),1*100мл+1*2мд
	Кальций, набор реагентов для определения концентрации кальцич в биологичиских жидкостях (метод с арсеназо III),1*100мл+1*2мд
	набор
	2
	По заявке Заказчика

	6
	Белок, набор реагентов для определения общего белка в сыворотк и плазме крови (биуретовый метод),2*100мл+1*4мл
	Белок, набор реагентов для определения общего белка в сыворотк и плазме крови (биуретовый метод),2*100мл+1*4мл
	набор
	4
	По заявке Заказчика

	7
	АЛТ, набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови (методом Райтмана-Френкеля),3*100мл+1*10мл
	АЛТ, набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови (методом Райтмана-Френкеля),3*100мл+1*10мл
	набор
	4
	По заявке Заказчика

	8
	АСТ, набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови (методом Райтмана-Френкеля),3*100мл+1*10мл /400опр
	АСТ, набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови (методом Райтмана-Френкеля),3*100мл+1*10мл
	набор
	4
	По заявке Заказчика

	9
	Креатинин, набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях с депротеинизацией (метод конечный тчки),3*100мл+1*20мл
	Креатинин, набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях с депротеинизацией (метод конечный тчки),3*100мл+1*20мл
	набор
	7
	По заявке Заказчика

	10
	Альбумин, набор реагентов для определения  альбумина в сыворотке и плазме крови (метод с бромкрезоловым зеленым),1*100мл+1*2мл
	Альбумин, набор реагентов для определения  альбумина в сыворотке и плазме крови (метод с бромкрезоловым зеленым),1*100мл+1*2мл
	набор
	4
	По заявке Заказчика

	11
	Мочевина, набор реагентов для ферментативного определения мочевины в биологических жидкостях уреазным фенол/гипохлоритным методом,1*25мл+2*250мл+1*5мл
	Мочевина, набор реагентов для ферментативного определения мочевины в биологических жидкостях уреазным фенол/гипохлоритным методом,1*25мл+2*250мл+1*5мл
	набор
	5
	По заявке Заказчика

	12
	Техпластин-тест 4*10 тестов (для исслед.плазмы и венозной крови)40-80 опр
	Техпластин-тест 4*10 тестов (для исслед.плазмы и венозной крови)40-80 опр
	уп
	20
	По заявке Заказчика

	13
	Набор реагентов "RPR-CARBON-DAC"для обнаружения сифилиса методом латекс-агглютинация в комп.250опр
	Набор реагентов "RPR-CARBON-DAC"для обнаружения сифилиса методом латекс-агглютинация в комп.250опр
	набор
	6
	По заявке Заказчика

	14
	С-реактивный белок CRP-Latex Латекс-тест на слайде 500 опр*5мл
	С-реактивный белок CRP-Latex Латекс-тест на слайде 500 опр*5мл
	набор
	4
	По заявке Заказчика

	15
	Билирубин-12-Витал (методом Йендрассика-Грофа)142+142 опр
	Билирубин-12-Витал (методом Йендрассика-Грофа)142+142 опр
	набор
	3
	По заявке Заказчика

	16
	Щелочная фосфатаза Витал 
	Щелочная фосфатаза Витал 
	набор
	1
	По заявке Заказчика

	17
	Натрий-02/102 Витал
	Натрий-02/102 Витал
	набор
	4
	По заявке Заказчика

	18
	Хлориды -01 Витал (колориметрическим методом, без депротеинизации)2*100мл В 14.01
	Хлориды -01 Витал (колориметрическим методом, без депротеинизации)2*100мл В 14.01
	набор
	4
	По заявке Заказчика

	19
	Калий-01/11 Витал (определение нефепометрическим методом, без депротеинизации) 50мл В26.01
	Калий-01/11 Витал (определение нефепометрическим методом, без депротеинизации) 50мл В26.01
	набор
	4
	По заявке Заказчика

	20
	Натрий лимонокислый 3-замещенный 5,5-водный "чда"
	Натрий лимонокислый 3-замещенный 5,5-водный "чда"
	кг
	1
	По заявке Заказчика

	21
	Ксилол, Орта ксилол 99,8%
	Ксилол, Орта ксилол 99,8%
	флакон
	2
	По заявке Заказчика

	22
	Набор реагентов для анализа спинномозговой жидкости "Клиника-СМЖ"
	Набор реагентов для анализа спинномозговой жидкости "Клиника-СМЖ"
	набор
	1
	По заявке Заказчика

	23
	АПТВ-тест 100опр (Определение активированного парциального тромбопластинового времени (АПТВ/АЧТВ)
	АПТВ-тест 100опр (Определение активированного парциального тромбопластинового времени (АПТВ/АЧТВ)
	набор
	10
	По заявке Заказчика

	24
	Сульфосалициловая кислота 2-х водная
	Сульфосалициловая кислота 2-х водная
	кг
	1
	По заявке Заказчика

	25
	Краситель азур-эозин по Романовскому 1литр
	Краситель азур-эозин по Романовскому 1литр
	литр
	2
	По заявке Заказчика

	26
	Набор д/окраски мазков по Циль-Нильсену (идент.микобактерий),100 предм. стекол. АГАТ,1уп
	Набор д/окраски мазков по Циль-Нильсену (идент.микобактерий),100 предм. стекол. АГАТ,1уп
	набор
	300
	По заявке Заказчика

	27
	Основа среды Левенштейна-Йенсена, 500гр ( Россия Дагестан Махачкала)
	Основа среды Левенштейна-Йенсена, 500гр ( Россия Дагестан Махачкала)
	фл
	5
	По заявке Заказчика

	28
	Основа кровяного агара М073, 500гр
	Основа кровяного агара М073, 500гр
	фл
	3
	По заявке Заказчика

	29
	Стандарт мутности по Мак-Фарланду 
	Стандарт мутности по Мак-Фарланду 
	набор
	1
	По заявке Заказчика

	30
	Гранулы гидроксида натрия (USP-NF, BP, Ph.Eur.) Чистый, фармацевтический (NaOH) m = 40,00 г / моль, флакон-1000гр
	Гранулы гидроксида натрия (USP-NF, BP, Ph.Eur.) Чистый, фармацевтический (NaOH) m = 40,00 г / моль, флакон-1000гр
	фл
	10
	По заявке Заказчика

	31
	Дигидрофосфат натрия 2-гидрат чистый, фармацевтический Б м=177,99g/mol,флакон-1000гр, Na2HP04*2H2O
	Дигидрофосфат натрия 2-гидрат чистый, фармацевтический Б м=177,99g/mol,флакон-1000гр, Na2HP04*2H2O
	фл
	10
	По заявке Заказчика

	32
	Дигидрофосфат калия biochemica, m=136,09g/mol, флакон-1000гр
	Дигидрофосфат калия biochemica, m=136,09g/mol, флакон-1000гр
	фл
	10
	По заявке Заказчика

	33
	Три-натрия цитрат 2-гидрат, m=294,10g/mol, флакон-1000гр
	три-натрия цитрат 2-гидрат, m=294,10g/mol, флакон-1000гр
	фл
	10
	По заявке Заказчика

	34
	Добавка Графта для микобактерий, 500мл (FD053-5vl ХайМедия)
	Добавка Графта для микобактерий, 500мл (FD053-5vl ХайМедия)
	уп
	10
	По заявке Заказчика

	35
	Диметилсульфоксид (ДМСО)500мл
	Диметилсульфоксид (ДМСО)500мл
	уп
	1
	По заявке Заказчика

	36
	N-ацетил-L-цистеин 100гр М-163,19g/mol 
	N-ацетил-L-цистеин 100гр М-163,19g/mol 
	фл
	10
	По заявке Заказчика

	37
	Фильтры мембранные, PES мембрана,  диаметр-25мм, размер пор-0,22мкм, объем раствора-2-100мл (1уп-100шт)
	Фильтры мембранные, PES мембрана,  диаметр-25мм, размер пор-0,22мкм, объем раствора-2-100мл (1уп-100шт)
	уп
	10
	По заявке Заказчика

	38
	Стекло предметное со шлифованными краями и полоской для записи 26*76*2мм  №50
	Стекло предметное со шлифованными краями и полоской для записи 26*76*2мм  №50
	уп
	120
	По заявке Заказчика

	39
	Ерш пробирочный 208 *100*25 белый.искуственная щетина 13*55мм, длина 130мм
	Ерш пробирочный 208 *100*25 белый.искуств.щетина 13*55мм,длина 130мм
	шт
	82
	По заявке Заказчика

	40
	Стеклографы (маркеры перманентные) синий, тонкий (шир. линии 1,0мм)
	Стеклографы (маркеры перманентные) синий, тонкий (шир. линии 1,0мм)
	шт
	20
	По заявке Заказчика

	41
	Стеклографы (маркеры перманентные) черный, тонкий (шир. линии 1,0мм)
	Стеклографы (маркеры перманентные) черный, тонкий (шир. линии 1,0мм)
	шт
	170
	По заявке Заказчика

	42
	Стеклографы (маркеры перманентные красный тонкий (ширина линии 1,0мм)
	Стеклографы (маркеры перманентные красный тонкий (ширина линии 1,0мм)
	шт
	170
	По заявке Заказчика

	43
	Бумага индикаторная рН-5,0-10,0 ( уп-100 полосок)
	Бумага индикаторная рН-5,0-10,0 ( уп-100 полосок)
	уп
	5
	По заявке Заказчика

	44
	Пробирка РР, 50мл,1с делением,с винтовой крышкой, центрифужная коническая форма, без юбки в индивидуальной упаковке
	Пробирка РР, 50мл,1с делением, с винтовой крышкой, центрифужная коническая форма, без юбки в индивидуальной упаковке
	шт
	15 000
	По заявке Заказчика

	45
	Пробирка РР, 15мл,17*120мм с навинчиваюшей крышкой/п, градуированная, коническая
	Пробирка РР, 15мл,17*120мм с навинчиваюшей крышкой/п, градуированная, коническая 
	шт
	1 000
	По заявке Заказчика

	46
	Криопробирки 1,5-2,0мл.градуированные с закрывающийся крышкой (стерильные в уп-100шт)
	Криопробирки 1,5-2,0мл.градуированные с закрывающийся крышкой (стерильные в уп-100шт)
	уп
	33
	По заявке Заказчика

	47
	Пипетка Пастера нестерильная градуированная, в индивидуальной упаковке 3 мл
	Пипетка Пастера нестерильная градуированная, в индивидуальной упаковке 3 мл
	шт
	3 000
	По заявке Заказчика

	48
	Часы песочные 1мин
	Часы песочные 1мин
	шт
	3
	По заявке Заказчика

	49
	Часы песочные 3мин
	Часы песочные 3мин
	шт
	6
	По заявке Заказчика

	50
	Часы песочные 15мин
	Часы песочные 15мин
	шт
	3
	По заявке Заказчика

	51
	Штатив для криопробирок на 1,5-2,0мл автоклавируемый 120*85*35
	Штатив для криопробирок на 1,5-2,0мл автоклавируемый 120*85*35
	шт
	2
	По заявке Заказчика

	52
	Пипетка дозатор переменного объема Research plus;  10-100 мкл  с набором наконечников
	Пипетка дозатор переменного объема Research plus;  10-100 мкл  с набором наконечников
	шт
	2
	По заявке Заказчика

	53
	Пипетка дозатор переменного объема Research plus;  100-1000 мкл  с набором наконечников
	Пипетка дозатор переменного объема Research plus;  100-1000 мкл  с набором наконечников
	шт
	2
	По заявке Заказчика

	54
	Пипетка дозатор переменного объема Research plus;  500-5000 мкл  с набором наконечников
	Пипетка дозатор переменного объема Research plus;  500-5000 мкл  с набором наконечников
	шт
	2
	По заявке Заказчика

	55
	Наконечники для дозатора,0,5-250мкл 1000шт
	Наконечники для дозатора,0,5-250мкл 1000шт
	уп
	4
	По заявке Заказчика

	56
	Наконечники в штативах 2-200мкл (1 штатив/96шт)
	Наконечники в штативах 2-200мкл (1 штатив/96шт)
	шт
	15
	По заявке Заказчика

	57
	Наконечники для дозатора,500-5000мкл (1штатив/24шт)
	Наконечники для дозатора,500-5000мкл (1штатив/24шт)
	уп
	24
	По заявке Заказчика

	58
	Наконечники в штативах 100-1000мкл (1 штатив/96шт)
	Наконечники в штативах 100-1000мкл (1 штатив/96шт)
	уп
	20
	По заявке Заказчика

	59
	Наконечники 1000-5000 мкл №100
	Наконечники 1000-5000 мкл №100
	упак
	1
	По заявке Заказчика

	60
	Глицерин ПК-94
	Глицерин ПК-94
	литр
	1
	По заявке Заказчика

	61
	Сlycerol 87%, m=92,10g/mol. Флакон-1000мл. C3H8O3
	Сlycerol 87%, m=92,10g/mol. Флакон-1000мл. C3H8O3
	фл
	2
	По заявке Заказчика

	62
	Масло иммерсионое терпеновое 100мл
	Масло иммерсионое терпеновое 100мл
	шт
	53
	По заявке Заказчика

	63
	Натрия хлорид порошок
	Натрия хлорид порошок
	кг
	2
	По заявке Заказчика

	64
	Чашки Петри с секциями одноразовая дм 90мм. количество сексции 4 (1 уп-20шт)
	Чашки Петри с секциями одноразовая дм 90мм. количество сексции 4 (1 уп-20шт)
	уп
	25
	По заявке Заказчика

	65
	Фольга алюминиевая,ширина 153мм, длина 152м
	Фольга алюминиевая, ширина 153мм,длина 152м
	рулон
	1
	По заявке Заказчика

	66
	Петли бактериологические РS,одноразовые объемммм-10мкл (1уп-20шт)
	Петли бактериологические РS,одноразовые объемммм-10мкл (1уп-20шт)
	шт
	500
	По заявке Заказчика

	67
	Бусы-шарики диаметр  5мм
	Бусы-шарики диаметр  5мм
	кг
	2
	По заявке Заказчика

	68
	Плеврофикс №1 Набор для пункции плевральной полости в комплекте 
	Плеврофикс №1 Набор для пункции плевральной полости в комплекте: тонкостенная пункционная  игла со срезом 1,8*80мм;удлинитель с винтовым коннектором;шприц Омнификс,60мл,Луен ЛОК; пакет для сбора жидкости 2л; трехходовой кран со стрелками указания направлен для быстрого переключения потока. Испульзуемые материалы: ПЭ,ПВХ,АБС,ПК,ПП,сталь, резина
	шт
	200
	По заявке Заказчика

	69
	Дренажная емкость " Гармошка" объемом 500мл в комплекте раневой дренаж с троакаром СН/Fr 14
	Дренажная емкость " Гармошка" объемом 500мл в комплекте раневой дренаж с троакаром СН/Fr 14
	шт
	100
	По заявке Заказчика

	70
	Эритротест цоликлон Анти А 10мл  Медиклон 1фл
	Эритротест цоликлон Анти А 10мл  Медиклон 1фл
	шт
	300
	По заявке Заказчика

	71
	Эритротест цоликлон Анти В 10мл  Медиклон 1фл
	Эритротест цоликлон Анти В 10мл  Медиклон 1фл
	шт
	300
	По заявке Заказчика

	72
	Эритротест цоликлон Анти D  Супер 5мл  Медиклон 1фл
	Эритротест цоликлон Анти D  Супер 5мл  Медиклон 1фл
	шт
	300
	По заявке Заказчика

	73
	Эритротест цоликлон Анти АВ 10мл  Медиклон 1фл
	Эритротест цоликлон Анти АВ 10мл  Медиклон 1фл
	шт
	300
	По заявке Заказчика

	74
	Викрил фиолетовый USP 2-0 W9121 26mm,75см. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить  окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране.
Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней.  Метрический размер 3, условный размер  2/0. Длина нити  75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла  имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе  за счет насечек в месте захвата, на внутренней и внешней области иглы. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2  окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6604 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии (серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении.  Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.
	Викрил фиолетовый USP 2-0 W9121 26mm,75см. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить  окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране.
Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней.  Метрический размер 3, условный размер  2/0. Длина нити  75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла  имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе  за счет насечек в месте захвата, на внутренней и внешней области иглы. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2  окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6604 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии (серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении.  Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.
	шт
	300
	По заявке Заказчика

	75
	Лавсан 3-4 М6 75см HR-45 №20
	Лавсан 3-4 М6 75см HR-45 №20
	шт
	200
	По заявке Заказчика

	76
	Лавсан 2-5 М6 75см HR-40 №20
	Лавсан 2-5 М6 75см HR-40 №20
	шт
	200
	По заявке Заказчика

	77
	Кетгут USPO M (4) 75cм HR-35
	Кетгут USPO M (4) 75cм HR-35
	шт
	300
	По заявке Заказчика

	78
	Капрон MР5  USP2  75cм HR-40
	Капрон MР5  USP2  75cм HR-40
	шт
	300
	По заявке Заказчика

	79
	Капрон MР5  USP2  75cм HR-45
	Капрон MР5  USP2  75cм HR-45
	шт
	200
	По заявке Заказчика

	80
	Шелк  с иглой VSP 2-5,75см 
	Шелк  с иглой VSP 2-5,75см 
	шт
	300
	По заявке Заказчика

	81
	Асептическая повязка 25*25
	Асептическая повязка 25*25
	шт
	200
	По заявке Заказчика

	82
	Игла спинальная 16 G
	Игла спинальная 16 G
	шт
	130
	По заявке Заказчика

	83
	Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких №5 (L) синий
	Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких №5 (L) синий
	шт
	100
	По заявке Заказчика

	84
	Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких №4 (M) красный
	Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких №4 (M) красный
	шт
	30
	По заявке Заказчика

	85
	Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких №3 (S) красный
	Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких №3 (S) красный
	шт
	20
	По заявке Заказчика

	86
	Реанимационный дыхательный мешок-система для ручной ИВЛ
	Реанимационный дыхательный мешок-система для ручной ИВЛ
	шт
	7
	По заявке Заказчика

	87
	Носовая кислородная магистраль, длина 2100мм
	Носовая кислородная магистраль, длина 2100мм
	шт
	300
	По заявке Заказчика

	88
	Катетер торакальный с троаком одно ходовой с острым наконечником СН16
	Катетер торакальный с троаком одно ходовой с острым наконечником СН16
	шт
	100
	По заявке Заказчика

	89
	Катетер торакальный с троаком одно ходовой с острым наконечником СН18
	Катетер торакальный с троаком одно ходовой с острым наконечником СН18
	шт
	100
	По заявке Заказчика

	90
	Катетер торакальный с троаком одно ходовой с острым наконечником СН20
	Катетер торакальный с троаком одно ходовой с острым наконечником СН20
	шт
	100
	По заявке Заказчика

	91
	Катетер торакальный с троаком одно ходовой с острым наконечником СН22
	Катетер торакальный с троаком одно ходовой с острым наконечником СН22
	шт
	100
	По заявке Заказчика

	92
	Катетер торакальный с троаком одно ходовой с острым наконечником СН24
	Катетер торакальный с троаком одно ходовой с острым наконечником СН24
	шт
	100
	По заявке Заказчика

	93
	Скобки танталовые  к ушивателям органов  УО -60 размер 0,3*4,0*4,8 №1000
	Скобки танталовые  к ушивателям органов  УО -60 размер 0,3*4,0*4,8 №1000
	уп
	3
	По заявке Заказчика

	94
	Вазофикс Цетро канюля/катетер для периферического внутривенного доступа №22
	Вазофикс Цетро канюля/катетер для периферического внутривенного доступа №22
	шт
	150
	По заявке Заказчика

	95
	Вазофикс Цетро канюля/катетер для периферического внутривенного доступа №20
	Вазофикс Цетро канюля/катетер для периферического внутривенного доступа №20
	шт
	150
	По заявке Заказчика

	96
	Вазофикс Цетро канюля/катете для периферического внутривенного доступа №18
	Вазофикс Цетро канюля/катетер  для периферического внутривенного доступа №18
	шт
	150
	По заявке Заказчика

	97
	Вазофикс Цетро канюля/катетер для периферического внутривенного доступа №14
	Вазофикс Цетро канюля/катетер для периферического внутривенного доступа №14
	шт
	20
	По заявке Заказчика

	98
	Вазофикс Цетро канюля/катетер для периферического внутривенного доступа №16
	Вазофикс Цетро канюля/катетер для периферического внутривенного доступа №16
	шт
	20
	По заявке Заказчика

	99
	Катетер подключичный одноразовый стерильный  для катетеризации подключичной вены №8F
	Наименование комплектующих: 
1. Катетер центральный венозный Harsoria полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 8 Fr (14Ga/14Ga); длиной: 20 см; диаметр 2.7 мм.
2. Проводник нитиноловый с толкателем
3. Скальпель 11''
4. Сосудистый дилататор - 2 шт
5. Y-образная интродьюсерная игла 
6. Шприц 5 мл
7. Зажим - 2 шт
8. Запорный кран
9. Шовный материал "Мерсилк" с хирургической полуизогнутой иглой
10. Салфетка хирургическая
11.Салфетка марлевая - 5 шт 

Техническая характеристика:
Катетер (2-просветный) изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмы сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера.
Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается в яремную или подключичную вену.
Скорость потока: проксимальная - 70-115 мл/мин, дистальная - 70-115 мл/мин.
Проводник (прямой; J-образный):
0.032” x 60см. 
Интродьюсерная игла: 18G; 67 мм.

Область применения, назначение: ЛПУ, Обеспечение долгосрочного сосудистого доступа с целью  долгосрочной инфузионной терапии, парентерального питания, непрерывного или периодического контроля центрального венозного давления, инфузии  веществ с высокой осмолярностью и/или с раздражающим действием, инфузии и/или взятия крови у пациентов с  ограниченным периферическим венозным доступом    
	набор
	100
	По заявке Заказчика

	100
	Катетер подключичный одноразовый стерильный  для катетеризации подключичной вены №7 F
	Наименование комплектующих: 
1. Катетер центральный венозный Harsoria полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 7Fr (14Ga/18Ga); длиной: 20см; диаметр 2.30 мм.
2. Проводник нитиноловый с толкателем
3. Скальпель 11''
4. Сосудистый дилататор - 2 шт
5. Y-образная интродьюсерная игла 
6. Шприц 5 мл
7. Зажим - 2 шт
8. Запорный кран
9. Шовный материал "Мерсилк" с хирургической полуизогнутой иглой
10. Салфетка хирургическая
11.Салфетка марлевая - 5 шт 

Техническая характеристика:
Катетер (2-просветный) изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмы сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера.
Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается в яремную или подключичную вену.
Скорость потока: проксимальная - 25-40 мл/мин, дистальная - 55-100 мл/мин.
Проводник (прямой; J-образный):
0.032” x 60см. 
Интродьюсерная игла: 18G; 67 мм.

Область применения, назначение: ЛПУ, Обеспечение долгосрочного сосудистого доступа с целью  долгосрочной инфузионной терапии, парентерального питания, непрерывного или периодического контроля центрального венозного давления, инфузии  веществ с высокой осмолярностью и/или с раздражающим действием, инфузии и/или взятия крови у пациентов с  ограниченным периферическим венозным доступом    
	набор
	100
	По заявке Заказчика

	101
	Катетер подключичный одноразовый стерильный  для катетеризации подключичной вены №6F
	Наименование комплектующих: 
1. Катетер центральный венозный Harsoria полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 6Fr (20Ga /22Ga /22Ga) диаметр 1.8 мм; длиной: 13см; 
2. Проводник нитиноловый с толкателем
3. Скальпель 11''
4. Сосудистый дилататор - 2 шт
5. Y-образная интродьюсерная игла 
6. Шприц 5 мл
7. Зажим - 2 шт
8. Запорный кран
9. Шовный материал "Мерсилк" с хирургической полуизогнутой иглой
10. Салфетка хирургическая
11.Салфетка марлевая - 5 шт 

Техническая характеристика:
Катетер (3- просветный) изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмы сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера.
Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается в яремную или подключичную вену.
Скорость потока: проксимальная - 8-15 мл/мин, дистальная - 20-40 мл/мин.
медиальная - 8-15 мл/мин
Проводник (прямой; J-образный):
0.018” x 50см. 
Интродьюсерная игла: 20G; длиной 35 мм.

Область применения, назначение: ЛПУ, Обеспечение долгосрочного сосудистого доступа с целью  долгосрочной инфузионной терапии, парентерального питания, непрерывного или периодического контроля центрального венозного давления, инфузии  веществ с высокой осмолярностью и/или с раздражающим действием, инфузии и/или взятия крови у пациентов с  ограниченным периферическим венозным доступом    
	набор
	30
	По заявке Заказчика

	102
	Катетер подключичный одноразовый стерильный  для катетеризации подключичной вены №5F
	Наименование комплектующих: 
1. Катетер центральный венозный Harsoria полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 5Fr; (18Ga/20Ga)
 длиной: 13 см; диаметр 1.7 мм. 
2. Проводник нитиноловый с толкателем
3. Скальпель 11''
4. Сосудистый дилататор - 2 шт
5. Y-образная интродьюсерная игла 
6. Шприц 5 мл
7. Зажим - 2 шт
8. Запорный кран
9. Шовный материал "Мерсилк" с хирургической полуизогнутой иглой
10. Салфетка хирургическая
11.Салфетка марлевая - 5 шт 

Техническая характеристика:
Катетер (2-просветный) изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмы сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера.
Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается в яремную или подключичную вену.
Скорость потока: проксимальная - 15-30 мл/мин, дистальная - 25-40 мл/мин.
Проводник (прямой; J-образный):
0.51мм x 50 см, 
Интродьюсерная игла: G20 длиной 35 мм. 

Область применения, назначение: ЛПУ, Обеспечение долгосрочного сосудистого доступа с целью  долгосрочной инфузионной терапии, парентерального питания, непрерывного или периодического контроля центрального венозного давления, инфузии  веществ с высокой осмолярностью и/или с раздражающим действием, инфузии и/или взятия крови у пациентов с  ограниченным периферическим венозным доступом    
	набор
	30
	По заявке Заказчика

	103
	Эндотрахеальная трубка №7,5 с манжетой
	Эндотрахеальная трубка №7,5 с манжетой
	шт
	30
	По заявке Заказчика

	104
	Эндотрахеальная трубка №8,0 с манжетой
	Эндотрахеальная трубка №8,0 с манжетой
	шт
	30
	По заявке Заказчика

	105
	Эндотрахеальная трубка №10,0 с манжетой
	Эндотрахеальная трубка №10,0 с манжетой
	шт
	20
	По заявке Заказчика

	106
	Канюля Mini-Spike
	Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли для многодозных флаконов малого объема. Короткий наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0.2 мкм, с фильтром тонкой очистки 5 мкм, красный. 
Воздушный фильтр задерживает токсические аэрозоли, образующиеся при разведении сухих субстанций.
Корпус: стиролакрилонитрил/акрилонитрилбутадиенстирол. Защитная крышка и защелка из полиэтилена. Фильтр: акриловый сополимер на нейлоновой основе. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. 
	шт
	200
	По заявке Заказчика

	107
	Плевательница одноразовая не прозрачная с закручивающей крышкой, объем 100мл
	Плевательница одноразовая не прозрачная с закручивающей крышкой, объем 100мл
	шт
	10 000
	По заявке Заказчика

	108
	Емкость контейнер для  сбора органических отходов 3 литра класс В красный
	Емкость контейнер для  сбора органических отходов 3 литра класс В красный
	шт
	300
	По заявке Заказчика

	109
	Емкость контейнер для  сбора органических отходов 5 литра класс В красный
	Емкость контейнер для  сбора органических отходов 5 литра класс В красный
	шт
	200
	По заявке Заказчика

	110
	Пакеты для медицинского отхода класс А 700*800 черные
	Пакеты для медицинского отхода класс А 700*800 черные
	шт
	21 000
	По заявке Заказчика

	111
	Пакеты для медицинского отхода класс Б700*800 желтые
	Пакеты для медицинского отхода класс Б700*800 желтые
	шт
	12 000
	По заявке Заказчика

	112
	Пакеты для медицинского отхода класс В 700*800 красные
	Пакеты для медицинского отхода класс В 700*800 красные
	шт
	21 000
	По заявке Заказчика

	113
	Мешок для сбора и хранения отходов с хомутом-стяжкой 330*600мм класса В (красный) 
	Мешок для сбора и хранения отходов с хомутом-стяжкой 330*600мм класса В (красный) 
	шт
	1 000
	По заявке Заказчика

	114
	Тест для определения беременности
	Тест для определения беременности
	шт
	100
	По заявке Заказчика

	115
	Бинт стерильный 7-14 стерильный
	Бинт стерильный 7-14 стерильный
	шт
	500
	По заявке Заказчика

	116
	Бинт стерильный 7-14 нестерильный
	Бинт стерильный 7-14 нестерильный
	шт
	1 000
	По заявке Заказчика

	117
	Таблетница-контейнер для хранения таблеток на 6 ячеек размер 9,2 * 6,2 * 2,5 см.
	Таблетница-контейнер для хранения таблеток на 6 ячеек размер 9,2 * 6,2 * 2,5 см.
	шт
	100
	По заявке Заказчика

	118
	Дозатор для антисептика и жидкого мыла настенный локтевой. Универсальный и удобный в применении настенное устройство с локтевым рычагом для емкости 1000мл (диспенсер) для дозирования жидкого мыла, дезинфицирующиж и антисептических (в том числе спиртсодержащих) средств для рук и тела, а также средств по уходу за кожей. Дозатор подходит для всех евро-флаконов вместимостью 1л. Цвет: Белый. Материал: Пластик. Размер 288*73*90мм 
	Дозатор для антисептика и жидкого мыла настенный локтевой. Универсальный и удобный в применении настенное устройство с локтевым рычагом для емкости 1000мл (диспенсер) для дозирования жидкого мыла, дезинфицирующиж и антисептических (в том числе спиртсодержащих) средств для рук и тела, а также средств по уходу за кожей. Дозатор подходит для всех евро-флаконов вместимостью 1л. Цвет: Белый. Материал: Пластик. Размер 288*73*90мм 
	шт
	20
	По заявке Заказчика

	119
	Бахилы полиэтиленовые текстурированные особопрочные 35мкр (синие)
	Бахилы полиэтиленовые текстурированные особопрочные 40мкр (синие)
	пара
	12 000
	По заявке Заказчика

	120
	Термопленка для цифровой обработки AGFA DRYSTAR DT2 B20/25 cm-8/10inch  №100
	Термопленка для цифровой обработки AGFA DRYSTAR DT2 B20/25 cm-8/10inch  №100
	уп
	25
	По заявке Заказчика

	121
	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 2мл; с иглами 23Gx1
	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.
	шт
	15 000
	По заявке Заказчика

	122
	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 5мл с иглами 22Gx1 1/2
	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.
	шт
	25 600
	По заявке Заказчика

	123
	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 10мл с иглой 21Gx1 1/2
	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.
	шт
	16 500
	По заявке Заказчика

	124
	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20мл; с иглами 20Gx11/2"
	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона
	шт
	10 600
	По заявке Заказчика

	125
	Шприц Жане одноразовый 150мл с наконечником для катетерной насадки
	Шприц Жане одноразовый 150мл с наконечником для катетерной насадки
	шт
	370
	По заявке Заказчика

	126
	Бумага фильтровальная размер 20*20см, плотность 75+3,0г/м2
	Бумага фильтровальная размер 20*20см, плотность 75+3,0г/м2
	кг
	10
	По заявке Заказчика

	127
	Фильтровальная бумага лабораторная марки (Ф) 1000*840мм (Россия)
	Фильтровальная бумага лабораторная марки (Ф) 1000*840мм (Россия)
	кг
	1
	По заявке Заказчика

	128
	Лоток почкообразный эмалированный
	Лоток почкообразный эмалированный
	шт
	10
	По заявке Заказчика

	129
	Катетер Фолея №18
	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 18 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидности стандартный
	шт
	25
	По заявке Заказчика

	130
	Катетер Фолея №20
	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 20 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидности стандартный
	шт
	25
	По заявке Заказчика

	131
	Катетер Фолея  №14
	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 14 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидности стандартный
	шт
	25
	По заявке Заказчика

	132
	Катетер Фолея  №16
	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 16 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидности стандартный
	шт
	25
	По заявке Заказчика

	133
	Катетер Фоллея № 22
	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 22 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидности стандартный
	шт
	9
	По заявке Заказчика

	134
	Коробки стерилизационные круглые с фильтрами КСКФ-18
	Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КСКФ-18
	шт
	3
	По заявке Заказчика

	135
	Фильтр к стерилизационной коробке КФ-9
	Фильтр к стерилизационной коробке КФ-9
	шт
	5
	По заявке Заказчика

	136
	Фильтр к стерилизационной коробке КФ-6
	Фильтр к стерилизационной коробке КФ-6
	шт
	5
	По заявке Заказчика

	137
	Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический, размер 45*2,5см
	Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический, размер 45*2,5см
	шт
	15
	По заявке Заказчика

	138
	Система для перелива крови и кровезаменителей с иглой 18G стерильный одноразовый
	Система для перелива крови и кровезаменителей с иглой 18G стерильный одноразовый
	шт
	20
	По заявке Заказчика

	139
	Пипетка глазная одноразовая стерильная
	Пипетка глазная одноразовая стерильная
	шт
	10
	По заявке Заказчика

	140
	Ватные тампоны стерильные №1000 
	Ватные тампоны стерильные №1000 
	упак
	2
	По заявке Заказчика

	141
	Стерильный воздуховод 100мм
	Стерильный воздуховод 100мм
	шт
	20
	По заявке Заказчика

	142
	Груша резиновая 250мл
	Груша резиновая 250мл
	шт
	2
	По заявке Заказчика

	143
	Лоток для взвешивания, ромбовидный, 30 мл 
	Лоток для взвешивания, ромбовидный, 30 мл 
	шт
	500
	По заявке Заказчика

	144
	Индикатор стерилизации МедИС-180/60-1 (1000 тестов) наруж, б/ж
	Индикатор стерилизации МедИС-180/60-1 (1000 тестов) наружный, б/ж
	уп
	6
	По заявке Заказчика

	145
	Индикатор стерилизации МедИС-132/60-1 (1000 тестов) наруж, б/ж
	Индикатор стерилизации МедИС-132/60-1 (1000 тестов) наружный, б/ж
	уп
	4
	По заявке Заказчика

	146
	Индикатор стерилизации МедИС-121/60-1 (500 тестов) наруж, б/ж
	Индикатор стерилизации МедИС-121/60-1 (500 тестов) наружный, б/ж
	уп
	4
	По заявке Заказчика

	147
	Стериконт наружный 132°-20мин №1000
	Стериконт наружный 132°-20мин №1000
	уп
	3
	По заявке Заказчика

	148
	СтериТЕСТ внутренний 132°-20мин №1000
	СтериТЕСТ внутренний 132°-20мин №1000
	уп
	2
	По заявке Заказчика

	149
	СтериТЕСТ внутренний 180°- 60мин №1000
	СтериТЕСТ внутренний 180°- 60мин №1000
	уп
	2
	По заявке Заказчика

	150
	Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава)
	Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава)
	шт
	100
	По заявке Заказчика

	151
	Этикетка маркировочная 36,6 х 23,6 мм, желтая (Италия)
	Этикетка маркировочная 36,6 х 23,6 мм, желтая (Италия)
	шт
	100
	По заявке Заказчика

	152
	Термометр для  контроля термостата ТС-ЖХ
	Термометр для  контроля термостата ТС-ЖХ
	шт
	4
	По заявке Заказчика

	153
	Гель для ультразвуковых исследований  во флаконе 250 г
	Гель для ультразвуковых исследований  во флаконе 250 г, нейтрален, растворим в воде, сохраняет вязкость независимо от температуры и рН кожи. Легко и равномерно наносится на кожу и не оказывает раздражающего действия. Состав: карбомер (940), глицерин, триэтаноламин, додецилсульфат натрия, Tween-80, этил гидроксид бензоата, дистиллированная вода. 
	фл
	15
	По заявке Заказчика

	154
	Бумага для УЗИ Mitsubishi КР61В-СЕ 110мм*20мм
	Бумага для УЗИ Mitsubishi КР61В-СЕ 110мм*20мм
	шт
	12
	По заявке Заказчика

	155
	Очки защитные прозрачные
	Очки защитные прозрачные
	шт
	10
	По заявке Заказчика

	156
	Стакан лабораторный термический градуированный стеклянный 1000 мл
	Стакан лабораторный термический градуированный стеклянный 1000 мл
	шт
	2
	По заявке Заказчика

	157
	Спиртометр АСП (0-100) Профессиональный, лабораторный прибор для измерения объемной доли этилового спирта в водных растворах. 
	Спиртометр АСП (0-100) Профессиональный, лабораторный прибор для измерения объемной доли этилового спирта в водных растворах. 
	шт
	2
	По заявке Заказчика

	158
	Реагент А калибровочный/А cailbration reaqent 
	Реагент А калибровочный/А cailbration reaqent 
	шт
	32
	По заявке Заказчика

	159
	Реагент В стандартный/В standart reaqent 
	Реагент В стандартный/В standart reaqent 
	шт
	8
	По заявке Заказчика

	160
	Реагент  активации электродов/Electrode аctivation reaqent 
	Реагент  активации электродов/Electrode аctivation reaqent 
	шт
	14
	По заявке Заказчика

	161
	Реагент  депротеинизации  электродов/Electrode deproteinization  reaqent 
	Реагент  депротеинизации  электродов/Electrode deproteinization  reaqent 
	шт
	10
	По заявке Заказчика

	162
	Аланинаминотрансфераза (Alanine Aminotransferase) -ALT
	Аланинаминотрансфераза (Alanine Aminotransferase) -ALT
	набор
	6
	По заявке Заказчика

	163
	Аспартатаминотрансфераза (Aspartate  Aminotransferase) -AST
	Аспартатаминотрансфераза (Aspartate  Aminotransferase) -AST
	набор
	6
	По заявке Заказчика

	164
	Общий белок (Total Protein)-TP
	Общий белок (Total Protein)-TP
	набор
	6
	По заявке Заказчика

	165
	Альбумин (Albumin)-ALB
	Альбумин (Albumin)-ALB
	набор
	6
	По заявке Заказчика

	166
	Общий билирубин (Total Bilirubin)-TB
	Общий билирубин (Total Bilirubin)-TB
	набор
	6
	По заявке Заказчика

	167
	Прямой билирубин (Direct Bilirubin)-DB
	Прямой билирубин (Direct Bilirubin)-DB
	набор
	6
	По заявке Заказчика

	168
	Глюкоза-оксидаза (Glucose-Oxidase)-GLU-ОХ
	Глюкоза-оксидаза (Glucose-Oxidase)-GLU-ОХ
	набор
	6
	По заявке Заказчика

	169
	Мочевина (Urea)-UREA
	Мочевина (Urea)-UREA
	набор
	6
	По заявке Заказчика

	170
	Мочевая кислота (Uric Acid)-UA
	Мочевая кислота (Uric Acid)-UA
	набор
	4
	По заявке Заказчика

	171
	 КРЕАТИНИН-Greatinine
	 КРЕАТИНИН-Greatinine
	набор
	13
	По заявке Заказчика

	172
	Общий холестерин (Total Cholesterol)-ТС
	Общий холестерин (Total Cholesterol)-ТС
	набор
	4
	По заявке Заказчика

	173
	Амилаза (Аmylase) AMY
	Амилаза (Аmylase) AMY
	набор
	4
	По заявке Заказчика

	174
	Магний   (Maqnesium)-Mg
	Магний   (Maqnesium)-Mg
	набор
	4
	По заявке Заказчика

	175
	Железо (FERUM)-FE
	Железо (FERUM)-FE
	набор
	2
	По заявке Заказчика

	176
	Сыворотка для клинико -химической колибровки Clinical Chemical Calibration Serum 5ml*4
	Сыворотка для клинико -химической колибровки Clinical Chemical Calibration Serum 5ml*4
	набор
	1
	По заявке Заказчика

	177
	Сыворотка для клинико-химического контроля качества уровень 1Clinical  chemical quality control serum (Level 1) 5ml*4
	Сыворотка для клинико-химического контроля качества уровень 1Clinical  chemical quality control serum (Level 1) 5ml*4
	набор
	2
	По заявке Заказчика

	178
	Сыворотка для клинико-химического контроля качества уровень 2 Clinical  chemical quality control serum  (Level 1) 5ml*4
	Сыворотка для клинико-химического контроля качества уровень 2 Clinical  chemical quality control serum  (Level 1) 5ml*4
	набор
	2
	По заявке Заказчика

	179
	Антибактериальный безфосфорный детергент (CS-Anti -Bacterial Phosphor-Free  Detergent) 500мл
	Антибактериальный безфосфорный детергент (CS-Anti -Bacterial Phosphor-Free  Detergent) 500мл
	бутылка 
	4
	По заявке Заказчика

	180
	Щелочной детергент ( СК-Alkaline Detergent) 2000мл
	Щелочной детергент ( СК-Alkaline Detergent) 2000мл
	баррел 
	4
	По заявке Заказчика

	181
	Лизирующий реагент BF-FDT (BF-FDTLyse)  500мл
	Лизирующий реагент BF-FDT (BF-FDTLyse)  500мл
	бутылка
	5
	По заявке Заказчика

	182
	Лизирующий реагент BF-6500 (SLS-1)  (BF6500 Lyse (SLS-1) 500мл
	Лизирующий реагент BF-6500 (SLS-1)  (BF6500 Lyse (SLS-1) 500мл
	бутылка
	6
	По заявке Заказчика

	183
	Лизирующий реагент BF-FDО (BF-FDO Lyse)  5л
	Лизирующий реагент BF-FDО (BF-FDO Lyse)  5л
	баррел 
	1
	По заявке Заказчика

	184
	Дилюент BF( BF-Diluent) 20л
	Дилюент BF( BF-Diluent) 20л
	баррел
	14
	По заявке Заказчика

	185
	Детергент BF BF-Detergent 500мл
	Детергент BF BF-Detergent 500мл
	бутылка
	15
	По заявке Заказчика

	186
	Контрольный  материал для автоматического гематологического анализатора (5 part) Уровнь 1 (Level 1)
	Контрольный  материал для автоматического гематологического анализатора (5 part) Уровнь 1 (Level 1)
	бутылка
	1
	По заявке Заказчика

	187
	Контрольный  материал для автоматического гематологического анализатора (5 part) Уровнь 2  (Level 2)
	Контрольный  материал для автоматического гематологического анализатора (5 part) Уровнь 2  (Level 2)
	бутылка
	1
	По заявке Заказчика

	188
	Контрольный  материал для автоматического гематологического анализатора (5 part) Уровнь 3  (Level 3)
	Контрольный  материал для автоматического гематологического анализатора (5 part) Уровнь 3  (Level 3)
	бутылка
	1
	По заявке Заказчика

	189
	Мукосол
	Карбоцистеин, Сироп, 120 мл, №1R05CB03, РК-ЛС-5№011518
	Флакон
	100
	По заявке Заказчика

	190
	Тетрациклин
	Тетрациклин, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №20, J01AA07,  РК-ЛС-5№012671
	Таблетка
	600
	По заявке Заказчика

	191
	Уголь активированный Ультра-Адсорб
	Таблетки, 0,25 г, № 10, A07BA01, РК-ЛС-5№016619
	Таблетка
	1000
	По заявке Заказчика

	192
	Кальция глюконат стабилизированный
	Раствор для инъекций, 100 мг/мл, 10 мл, №10, A12AA03, РК-ЛС-5№010253
	Ампула
	600
	По заявке Заказчика

	193
	Никотиновая кислота
	Никотиновая кислота, Раствор для инъекций, 1%, 1 мл, №10, C04AC01, РК-ЛС-5№009415
	Ампула
	600
	По заявке Заказчика

	194
	Дисоль
	Раствор для инфузий, 400 мл, №1, B05BB01, РК-ЛС-5№013214
	Бутылка
	100
	По заявке Заказчика

	195
	Ацесоль
	Раствор для инфузий, 400 мл, №1, B05BB01, РК-ЛС-5№013654
	Бутылка
	100
	По заявке Заказчика






Директор:                                                                      Сагиев Ж.Н.
