Приложение 1 к тендерной документации

по закупу лекарственных средств, медицинских изделий и  реагентов на 2024 год

Потребность и график поставки на лекарственных средств, медицинских изделий и  реагентов

| № | Торговое наименование | Техническая характеристика, Международное непатентованное наименование, Лекарственная форма, дозировка, концентрация, объем, фасовка АТХ код Регистрационное удостоверение ИМН, реагентов и лекарственных средств. | Ед.изм | Кол-во | График поставки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холестерин, набор реагентов для ферментативного определения общего холестерина в сыворотки и плазме крови (холестеролоксидазный метод) 2*100мл+1*2 мл | Холестерин, набор реагентов для ферментативного определения общего холестерина в сыворотки и плазме крови (холестеролоксидазный метод) 2*100мл+1*2 мл | набор | 2 | По заявке Заказчика |  |
| 2 | Глюкоза, набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологичиских жидкостях (глююкозоокидазный метод),1*500мл+1*2мл | Глюкоза, набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологичиских жидкостях (глююкозоокидазный метод),1*500мл+1*2мл | набор | 4 | По заявке Заказчика |  |
| 3 | Мочевая кислота, набор реагентов для ферментативного определения мочевой кислоты в биологичиских жидкостях 1*50+1*50мл+1*2мл | Мочевая кислота, набор реагентов для ферментативного определения мочевой кислоты в биологичиских жидкостях 1*50+1*50мл+1*2мл | набор | 6 | По заявке Заказчика |  |
| 4 | Магний, набор реагентов для определения магния в биологичиских жидкостях (метод с ксилидиловым синим),1*50мл+1*1мл | Магний, набор реагентов для определения магния в биологичиских жидкостях (метод с ксилидиловым синим),1*50мл+1*1мл | набор | 6 | По заявке Заказчика |  |
| 5 | Кальций, набор реагентов для определения концентрации кальцич в биологичиских жидкостях (метод с арсеназо III),1*100мл+1*2мд | Кальций, набор реагентов для определения концентрации кальцич в биологичиских жидкостях (метод с арсеназо III),1*100мл+1*2мд | набор | 2 | По заявке Заказчика |  |
| 6 | Белок, набор реагентов для определения общего белка в сыворотк и плазме крови (биуретовый метод),2*100мл+1*4мл | Белок, набор реагентов для определения общего белка в сыворотк и плазме крови (биуретовый метод),2*100мл+1*4мл | набор | 4 | По заявке Заказчика |  |
| 7 | АЛТ, набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови (методом Райтмана-Френкеля),3*100мл+1*10мл | АЛТ, набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови (методом Райтмана-Френкеля),3*100мл+1*10мл | набор | 4 | По заявке Заказчика |  |
| 8 | АСТ, набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови (методом Райтмана-Френкеля),3*100мл+1*10мл /400опр | АСТ, набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови (методом Райтмана-Френкеля),3*100мл+1*10мл | набор | 4 | По заявке Заказчика |  |
| 9 | Креатинин, набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях с депротеинизацией (метод конечный тчки),3*100мл+1*20мл | Креатинин, набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях с депротеинизацией (метод конечный тчки),3*100мл+1*20мл | набор | 7 | По заявке Заказчика |  |
| 10 | Альбумин, набор реагентов для определения альбумина в сыворотке и плазме крови (метод с бромкрезоловым зеленым),1*100мл+1*2мл | Альбумин, набор реагентов для определения альбумина в сыворотке и плазме крови (метод с бромкрезоловым зеленым),1*100мл+1*2мл | набор | 4 | По заявке Заказчика |  |
| 11 | Мочевина, набор реагентов для ферментативного определения мочевины в биологических жидкостях уреазным фенол/гипохлоритным методом,1*25мл+2*250мл+1*5мл | Мочевина, набор реагентов для ферментативного определения мочевины в биологических жидкостях уреазным фенол/гипохлоритным методом,1*25мл+2*250мл+1*5мл | набор | 5 | По заявке Заказчика |  |
| 12 | Техпластин-тест 4*10 тестов (для исслед.плазмы и венозной крови)40-80 опр | Техпластин-тест 4*10 тестов (для исслед.плазмы и венозной крови)40-80 опр | уп | 20 | По заявке Заказчика |  |
| 13 | Набор реагентов "RPR-CARBON-DAC"для обнаружения сифилиса методом латекс-агглютинация в комп.250опр | Набор реагентов "RPR-CARBON-DAC"для обнаружения сифилиса методом латекс-агглютинация в комп.250опр | набор | 6 | По заявке Заказчика |  |
| 14 | С-реактивный белок CRP-Latex Латекс-тест на слайде 500 опр*5мл | С-реактивный белок CRP-Latex Латекс-тест на слайде 500 опр*5мл | набор | 4 | По заявке Заказчика |  |
| 15 | Билирубин-12-Витал (методом Йендрассика-Грофа)142+142 опр | Билирубин-12-Витал (методом Йендрассика-Грофа)142+142 опр | набор | 3 | По заявке Заказчика |  |
| 16 | Щелочная фосфатаза Витал | Щелочная фосфатаза Витал | набор | 1 | По заявке Заказчика |  |
| 17 | Натрий-02/102 Витал | Натрий-02/102 Витал | набор | 4 | По заявке Заказчика |  |
| 18 | Хлориды -01 Витал (колориметрическим методом, без депротеинизации)2*100мл В 14.01 | Хлориды -01 Витал (колориметрическим методом, без депротеинизации)2*100мл В 14.01 | набор | 4 | По заявке Заказчика |  |
| 19 | Калий-01/11 Витал (определение нефепометрическим методом, без депротеинизации) 50мл В26.01 | Калий-01/11 Витал (определение нефепометрическим методом, без депротеинизации) 50мл В26.01 | набор | 4 | По заявке Заказчика |  |
| 20 | Натрий лимонокислый 3-замещенный 5,5-водный "чда" | Натрий лимонокислый 3-замещенный 5,5-водный "чда" | кг | 1 | По заявке Заказчика |  |
| 21 | Ксилол, Орта ксилол 99,8% | Ксилол, Орта ксилол 99,8% | флакон | 2 | По заявке Заказчика |  |
| 22 | Набор реагентов для анализа спинномозговой жидкости "Клиника-СМЖ" | Набор реагентов для анализа спинномозговой жидкости "Клиника-СМЖ" | набор | 1 | По заявке Заказчика |  |
| 23 | АПТВ-тест 100опр (Определение активированного парциального тромбопластинового времени (АПТВ/АЧТВ) | АПТВ-тест 100опр (Определение активированного парциального тромбопластинового времени (АПТВ/АЧТВ) | набор | 10 | По заявке Заказчика |  |
| 24 | Сульфосалициловая кислота 2-х водная | Сульфосалициловая кислота 2-х водная | кг | 1 | По заявке Заказчика |  |
| 25 | Краситель азур-эозин по Романовскому 1литр | Краситель азур-эозин по Романовскому 1литр | литр | 2 | По заявке Заказчика |  |
| 26 | Набор д/окраски мазков по Циль-Нильсену (идент.микобактерий),100 предм. стекол. АГАТ,1уп | Набор д/окраски мазков по Циль-Нильсену (идент.микобактерий),100 предм. стекол. АГАТ,1уп | набор | 300 | По заявке Заказчика |  |
| 27 | Основа среды Левенштейна-Йенсена, 500гр ( Россия Дагестан Махачкала) | Основа среды Левенштейна-Йенсена, 500гр ( Россия Дагестан Махачкала) | фл | 5 | По заявке Заказчика |  |
| 28 | Основа кровяного агара М073, 500гр | Основа кровяного агара М073, 500гр | фл | 3 | По заявке Заказчика |  |
| 29 | Стандарт мутности по Мак-Фарланду | Стандарт мутности по Мак-Фарланду | набор | 1 | По заявке Заказчика |  |
| 30 | Гранулы гидроксида натрия (USP-NF, BP, Ph.Eur.) Чистый, фармацевтический (NaOH) m = 40,00 г / моль, флакон-1000гр | Гранулы гидроксида натрия (USP-NF, BP, Ph.Eur.) Чистый, фармацевтический (NaOH) m = 40,00 г / моль, флакон-1000гр | фл | 10 | По заявке Заказчика |  |
| 31 | Дигидрофосфат натрия 2-гидрат чистый, фармацевтический Б м=177,99g/mol,флакон-1000гр, Na2HP04*2H2O | Дигидрофосфат натрия 2-гидрат чистый, фармацевтический Б м=177,99g/mol,флакон-1000гр, Na2HP04*2H2O | фл | 10 | По заявке Заказчика |  |
| 32 | Дигидрофосфат калия biochemica, m=136,09g/mol, флакон-1000гр | Дигидрофосфат калия biochemica, m=136,09g/mol, флакон-1000гр | фл | 10 | По заявке Заказчика |  |
| 33 | Три-натрия цитрат 2-гидрат, m=294,10g/mol, флакон-1000гр | три-натрия цитрат 2-гидрат, m=294,10g/mol, флакон-1000гр | фл | 10 | По заявке Заказчика |  |
| 34 | Добавка Графта для микобактерий, 500мл (FD053-5vl ХайМедия) | Добавка Графта для микобактерий, 500мл (FD053-5vl ХайМедия) | уп | 10 | По заявке Заказчика |  |
| 35 | Диметилсульфоксид (ДМСО)500мл | Диметилсульфоксид (ДМСО)500мл | уп | 1 | По заявке Заказчика |  |
| 36 | N-ацетил-L-цистеин 100гр М-163,19g/mol | N-ацетил-L-цистеин 100гр М-163,19g/mol | фл | 10 | По заявке Заказчика |  |
| 37 | Фильтры мембранные, PES мембрана, диаметр-25мм, размер пор-0,22мкм, объем раствора-2-100мл (1уп-100шт) | Фильтры мембранные, PES мембрана, диаметр-25мм, размер пор-0,22мкм, объем раствора-2-100мл (1уп-100шт) | уп | 10 | По заявке Заказчика |  |
| 38 | Стекло предметное со шлифованными краями и полоской для записи 26*76*2мм №50 | Стекло предметное со шлифованными краями и полоской для записи 26*76*2мм №50 | уп | 120 | По заявке Заказчика |  |
| 39 | Ерш пробирочный 208 *100*25 белый.искуственная щетина 13*55мм, длина 130мм | Ерш пробирочный 208 *100*25 белый.искуств.щетина 13*55мм,длина 130мм | шт | 82 | По заявке Заказчика |  |
| 40 | Стеклографы (маркеры перманентные) синий, тонкий (шир. линии 1,0мм) | Стеклографы (маркеры перманентные) синий, тонкий (шир. линии 1,0мм) | шт | 20 | По заявке Заказчика |  |
| 41 | Стеклографы (маркеры перманентные) черный, тонкий (шир. линии 1,0мм) | Стеклографы (маркеры перманентные) черный, тонкий (шир. линии 1,0мм) | шт | 170 | По заявке Заказчика |  |
| 42 | Стеклографы (маркеры перманентные красный тонкий (ширина линии 1,0мм) | Стеклографы (маркеры перманентные красный тонкий (ширина линии 1,0мм) | шт | 170 | По заявке Заказчика |  |
| 43 | Бумага индикаторная рН-5,0-10,0 ( уп-100 полосок) | Бумага индикаторная рН-5,0-10,0 ( уп-100 полосок) | уп | 5 | По заявке Заказчика |  |
| 44 | Пробирка РР, 50мл,1с делением,с винтовой крышкой, центрифужная коническая форма, без юбки в индивидуальной упаковке | Пробирка РР, 50мл,1с делением, с винтовой крышкой, центрифужная коническая форма, без юбки в индивидуальной упаковке | шт | 15 000 | По заявке Заказчика |  |
| 45 | Пробирка РР, 15мл,17*120мм с навинчиваюшей крышкой/п, градуированная, коническая | Пробирка РР, 15мл,17*120мм с навинчиваюшей крышкой/п, градуированная, коническая | шт | 1 000 | По заявке Заказчика |  |
| 46 | Криопробирки 1,5-2,0мл.градуированные с закрывающийся крышкой (стерильные в уп-100шт) | Криопробирки 1,5-2,0мл.градуированные с закрывающийся крышкой (стерильные в уп-100шт) | уп | 33 | По заявке Заказчика |  |
| 47 | Пипетка Пастера нестерильная градуированная, в индивидуальной упаковке 3 мл | Пипетка Пастера нестерильная градуированная, в индивидуальной упаковке 3 мл | шт | 3 000 | По заявке Заказчика |  |
| 48 | Часы песочные 1мин | Часы песочные 1мин | шт | 3 | По заявке Заказчика |  |
| 49 | Часы песочные 3мин | Часы песочные 3мин | шт | 6 | По заявке Заказчика |  |
| 50 | Часы песочные 15мин | Часы песочные 15мин | шт | 3 | По заявке Заказчика |  |
| 51 | Штатив для криопробирок на 1,5-2,0мл автоклавируемый 120*85*35 | Штатив для криопробирок на 1,5-2,0мл автоклавируемый 120*85*35 | шт | 2 | По заявке Заказчика |  |
| 52 | Пипетка дозатор переменного объема Research plus; 10-100 мкл с набором наконечников | Пипетка дозатор переменного объема Research plus; 10-100 мкл с набором наконечников | шт | 2 | По заявке Заказчика |  |
| 53 | Пипетка дозатор переменного объема Research plus; 100-1000 мкл с набором наконечников | Пипетка дозатор переменного объема Research plus; 100-1000 мкл с набором наконечников | шт | 2 | По заявке Заказчика |  |
| 54 | Пипетка дозатор переменного объема Research plus; 500-5000 мкл с набором наконечников | Пипетка дозатор переменного объема Research plus; 500-5000 мкл с набором наконечников | шт | 2 | По заявке Заказчика |  |
| 55 | Наконечники для дозатора,0,5-250мкл 1000шт | Наконечники для дозатора,0,5-250мкл 1000шт | уп | 4 | По заявке Заказчика |  |
| 56 | Наконечники в штативах 2-200мкл (1 штатив/96шт) | Наконечники в штативах 2-200мкл (1 штатив/96шт) | шт | 15 | По заявке Заказчика |  |
| 57 | Наконечники для дозатора,500-5000мкл (1штатив/24шт) | Наконечники для дозатора,500-5000мкл (1штатив/24шт) | уп | 24 | По заявке Заказчика |  |
| 58 | Наконечники в штативах 100-1000мкл (1 штатив/96шт) | Наконечники в штативах 100-1000мкл (1 штатив/96шт) | уп | 20 | По заявке Заказчика |  |
| 59 | Наконечники 1000-5000 мкл №100 | Наконечники 1000-5000 мкл №100 | упак | 1 | По заявке Заказчика |  |
| 60 | Глицерин ПК-94 | Глицерин ПК-94 | литр | 1 | По заявке Заказчика |  |
| 61 | Сlycerol 87%, m=92,10g/mol. Флакон-1000мл. C3H8O3 | Сlycerol 87%, m=92,10g/mol. Флакон-1000мл. C3H8O3 | фл | 2 | По заявке Заказчика |  |
| 62 | Масло иммерсионое терпеновое 100мл | Масло иммерсионое терпеновое 100мл | шт | 53 | По заявке Заказчика |  |
| 63 | Натрия хлорид порошок | Натрия хлорид порошок | кг | 2 | По заявке Заказчика |  |
| 64 | Чашки Петри с секциями одноразовая дм 90мм. количество сексции 4 (1 уп-20шт) | Чашки Петри с секциями одноразовая дм 90мм. количество сексции 4 (1 уп-20шт) | уп | 25 | По заявке Заказчика |  |
| 65 | Фольга алюминиевая,ширина 153мм, длина 152м | Фольга алюминиевая, ширина 153мм,длина 152м | рулон | 1 | По заявке Заказчика |  |
| 66 | Петли бактериологические РS,одноразовые объемммм-10мкл (1уп-20шт) | Петли бактериологические РS,одноразовые объемммм-10мкл (1уп-20шт) | шт | 500 | По заявке Заказчика |  |
| 67 | Бусы-шарики диаметр 5мм | Бусы-шарики диаметр 5мм | кг | 2 | По заявке Заказчика |  |
| 68 | Плеврофикс №1 Набор для пункции плевральной полости в комплекте | Плеврофикс №1 Набор для пункции плевральной полости в комплекте: тонкостенная пункционная игла со срезом 1,8*80мм;удлинитель с винтовым коннектором;шприц Омнификс,60мл,Луен ЛОК; пакет для сбора жидкости 2л; трехходовой кран со стрелками указания направлен для быстрого переключения потока. Испульзуемые материалы: ПЭ,ПВХ,АБС,ПК,ПП,сталь, резина | шт | 200 | По заявке Заказчика |  |
| 69 | Дренажная емкость " Гармошка" объемом 500мл в комплекте раневой дренаж с троакаром СН/Fr 14 | Дренажная емкость " Гармошка" объемом 500мл в комплекте раневой дренаж с троакаром СН/Fr 14 | шт | 100 | По заявке Заказчика |  |
| 70 | Эритротест цоликлон Анти А 10мл Медиклон 1фл | Эритротест цоликлон Анти А 10мл Медиклон 1фл | шт | 300 | По заявке Заказчика |  |
| 71 | Эритротест цоликлон Анти В 10мл Медиклон 1фл | Эритротест цоликлон Анти В 10мл Медиклон 1фл | шт | 300 | По заявке Заказчика |  |
| 72 | Эритротест цоликлон Анти D Супер 5мл Медиклон 1фл | Эритротест цоликлон Анти D Супер 5мл Медиклон 1фл | шт | 300 | По заявке Заказчика |  |
| 73 | Эритротест цоликлон Анти АВ 10мл Медиклон 1фл | Эритротест цоликлон Анти АВ 10мл Медиклон 1фл | шт | 300 | По заявке Заказчика |  |
| 74 | Викрил фиолетовый USP 2-0 W9121 26mm,75см. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, на внутренней и внешней области иглы. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6604 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии (серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. | Викрил фиолетовый USP 2-0 W9121 26mm,75см. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, на внутренней и внешней области иглы. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6604 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии (серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. | шт | 300 | По заявке Заказчика |  |
| 75 | Лавсан 3-4 М6 75см HR-45 №20 | Лавсан 3-4 М6 75см HR-45 №20 | шт | 200 | По заявке Заказчика |  |
| 76 | Лавсан 2-5 М6 75см HR-40 №20 | Лавсан 2-5 М6 75см HR-40 №20 | шт | 200 | По заявке Заказчика |  |
| 77 | Кетгут USPO M (4) 75cм HR-35 | Кетгут USPO M (4) 75cм HR-35 | шт | 300 | По заявке Заказчика |  |
| 78 | Капрон MР5 USP2 75cм HR-40 | Капрон MР5 USP2 75cм HR-40 | шт | 300 | По заявке Заказчика |  |
| 79 | Капрон MР5 USP2 75cм HR-45 | Капрон MР5 USP2 75cм HR-45 | шт | 200 | По заявке Заказчика |  |
| 80 | Шелк с иглой VSP 2-5,75см | Шелк с иглой VSP 2-5,75см | шт | 300 | По заявке Заказчика |  |
| 81 | Асептическая повязка 25*25 | Асептическая повязка 25*25 | шт | 200 | По заявке Заказчика |  |
| 82 | Игла спинальная 16 G | Игла спинальная 16 G | шт | 130 | По заявке Заказчика |  |
| 83 | Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких №5 (L) синий | Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких №5 (L) синий | шт | 100 | По заявке Заказчика |  |
| 84 | Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких №4 (M) красный | Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких №4 (M) красный | шт | 30 | По заявке Заказчика |  |
| 85 | Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких №3 (S) красный | Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких №3 (S) красный | шт | 20 | По заявке Заказчика |  |
| 86 | Реанимационный дыхательный мешок-система для ручной ИВЛ | Реанимационный дыхательный мешок-система для ручной ИВЛ | шт | 7 | По заявке Заказчика |  |
| 87 | Носовая кислородная магистраль, длина 2100мм | Носовая кислородная магистраль, длина 2100мм | шт | 300 | По заявке Заказчика |  |
| 88 | Катетер торакальный с троаком одно ходовой с острым наконечником СН16 | Катетер торакальный с троаком одно ходовой с острым наконечником СН16 | шт | 100 | По заявке Заказчика |  |
| 89 | Катетер торакальный с троаком одно ходовой с острым наконечником СН18 | Катетер торакальный с троаком одно ходовой с острым наконечником СН18 | шт | 100 | По заявке Заказчика |  |
| 90 | Катетер торакальный с троаком одно ходовой с острым наконечником СН20 | Катетер торакальный с троаком одно ходовой с острым наконечником СН20 | шт | 100 | По заявке Заказчика |  |
| 91 | Катетер торакальный с троаком одно ходовой с острым наконечником СН22 | Катетер торакальный с троаком одно ходовой с острым наконечником СН22 | шт | 100 | По заявке Заказчика |  |
| 92 | Катетер торакальный с троаком одно ходовой с острым наконечником СН24 | Катетер торакальный с троаком одно ходовой с острым наконечником СН24 | шт | 100 | По заявке Заказчика |  |
| 93 | Скобки танталовые к ушивателям органов УО -60 размер 0,3*4,0*4,8 №1000 | Скобки танталовые к ушивателям органов УО -60 размер 0,3*4,0*4,8 №1000 | уп | 3 | По заявке Заказчика |  |
| 94 | Вазофикс Цетро канюля/катетер для периферического внутривенного доступа №22 | Вазофикс Цетро канюля/катетер для периферического внутривенного доступа №22 | шт | 150 | По заявке Заказчика |  |
| 95 | Вазофикс Цетро канюля/катетер для периферического внутривенного доступа №20 | Вазофикс Цетро канюля/катетер для периферического внутривенного доступа №20 | шт | 150 | По заявке Заказчика |  |
| 96 | Вазофикс Цетро канюля/катете для периферического внутривенного доступа №18 | Вазофикс Цетро канюля/катетер для периферического внутривенного доступа №18 | шт | 150 | По заявке Заказчика |  |
| 97 | Вазофикс Цетро канюля/катетер для периферического внутривенного доступа №14 | Вазофикс Цетро канюля/катетер для периферического внутривенного доступа №14 | шт | 20 | По заявке Заказчика |  |
| 98 | Вазофикс Цетро канюля/катетер для периферического внутривенного доступа №16 | Вазофикс Цетро канюля/катетер для периферического внутривенного доступа №16 | шт | 20 | По заявке Заказчика |  |
| 99 | Катетер подключичный одноразовый стерильный для катетеризации подключичной вены №8F | Наименование комплектующих: 1. Катетер центральный венозный Harsoria полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 8 Fr (14Ga/14Ga); длиной: 20 см; диаметр 2.7 мм. 2. Проводник нитиноловый с толкателем 3. Скальпель 11'' 4. Сосудистый дилататор - 2 шт 5. Y-образная интродьюсерная игла 6. Шприц 5 мл 7. Зажим - 2 шт 8. Запорный кран 9. Шовный материал "Мерсилк" с хирургической полуизогнутой иглой 10. Салфетка хирургическая 11.Салфетка марлевая - 5 шт Техническая характеристика: Катетер (2-просветный) изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмы сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера. Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается в яремную или подключичную вену. Скорость потока: проксимальная - 70-115 мл/мин, дистальная - 70-115 мл/мин. Проводник (прямой; J-образный): 0.032” x 60см. Интродьюсерная игла: 18G; 67 мм. Область применения, назначение: ЛПУ, Обеспечение долгосрочного сосудистого доступа с целью долгосрочной инфузионной терапии, парентерального питания, непрерывного или периодического контроля центрального венозного давления, инфузии веществ с высокой осмолярностью и/или с раздражающим действием, инфузии и/или взятия крови у пациентов с ограниченным периферическим венозным доступом | набор | 100 | По заявке Заказчика |  |
| 100 | Катетер подключичный одноразовый стерильный для катетеризации подключичной вены №7 F | Наименование комплектующих: 1. Катетер центральный венозный Harsoria полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 7Fr (14Ga/18Ga); длиной: 20см; диаметр 2.30 мм. 2. Проводник нитиноловый с толкателем 3. Скальпель 11'' 4. Сосудистый дилататор - 2 шт 5. Y-образная интродьюсерная игла 6. Шприц 5 мл 7. Зажим - 2 шт 8. Запорный кран 9. Шовный материал "Мерсилк" с хирургической полуизогнутой иглой 10. Салфетка хирургическая 11.Салфетка марлевая - 5 шт Техническая характеристика: Катетер (2-просветный) изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмы сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера. Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается в яремную или подключичную вену. Скорость потока: проксимальная - 25-40 мл/мин, дистальная - 55-100 мл/мин. Проводник (прямой; J-образный): 0.032” x 60см. Интродьюсерная игла: 18G; 67 мм. Область применения, назначение: ЛПУ, Обеспечение долгосрочного сосудистого доступа с целью долгосрочной инфузионной терапии, парентерального питания, непрерывного или периодического контроля центрального венозного давления, инфузии веществ с высокой осмолярностью и/или с раздражающим действием, инфузии и/или взятия крови у пациентов с ограниченным периферическим венозным доступом | набор | 100 | По заявке Заказчика |  |
| 101 | Катетер подключичный одноразовый стерильный для катетеризации подключичной вены №6F | Наименование комплектующих: 1. Катетер центральный венозный Harsoria полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 6Fr (20Ga /22Ga /22Ga) диаметр 1.8 мм; длиной: 13см; 2. Проводник нитиноловый с толкателем 3. Скальпель 11'' 4. Сосудистый дилататор - 2 шт 5. Y-образная интродьюсерная игла 6. Шприц 5 мл 7. Зажим - 2 шт 8. Запорный кран 9. Шовный материал "Мерсилк" с хирургической полуизогнутой иглой 10. Салфетка хирургическая 11.Салфетка марлевая - 5 шт Техническая характеристика: Катетер (3- просветный) изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмы сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера. Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается в яремную или подключичную вену. Скорость потока: проксимальная - 8-15 мл/мин, дистальная - 20-40 мл/мин. медиальная - 8-15 мл/мин Проводник (прямой; J-образный): 0.018” x 50см. Интродьюсерная игла: 20G; длиной 35 мм. Область применения, назначение: ЛПУ, Обеспечение долгосрочного сосудистого доступа с целью долгосрочной инфузионной терапии, парентерального питания, непрерывного или периодического контроля центрального венозного давления, инфузии веществ с высокой осмолярностью и/или с раздражающим действием, инфузии и/или взятия крови у пациентов с ограниченным периферическим венозным доступом | набор | 30 | По заявке Заказчика |  |
| 102 | Катетер подключичный одноразовый стерильный для катетеризации подключичной вены №5F | Наименование комплектующих: 1. Катетер центральный венозный Harsoria полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 5Fr; (18Ga/20Ga) длиной: 13 см; диаметр 1.7 мм. 2. Проводник нитиноловый с толкателем 3. Скальпель 11'' 4. Сосудистый дилататор - 2 шт 5. Y-образная интродьюсерная игла 6. Шприц 5 мл 7. Зажим - 2 шт 8. Запорный кран 9. Шовный материал "Мерсилк" с хирургической полуизогнутой иглой 10. Салфетка хирургическая 11.Салфетка марлевая - 5 шт Техническая характеристика: Катетер (2-просветный) изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмы сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера. Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается в яремную или подключичную вену. Скорость потока: проксимальная - 15-30 мл/мин, дистальная - 25-40 мл/мин. Проводник (прямой; J-образный): 0.51мм x 50 см, Интродьюсерная игла: G20 длиной 35 мм. Область применения, назначение: ЛПУ, Обеспечение долгосрочного сосудистого доступа с целью долгосрочной инфузионной терапии, парентерального питания, непрерывного или периодического контроля центрального венозного давления, инфузии веществ с высокой осмолярностью и/или с раздражающим действием, инфузии и/или взятия крови у пациентов с ограниченным периферическим венозным доступом | набор | 30 | По заявке Заказчика |  |
| 103 | Эндотрахеальная трубка №7,5 с манжетой | Эндотрахеальная трубка №7,5 с манжетой | шт | 30 | По заявке Заказчика |  |
| 104 | Эндотрахеальная трубка №8,0 с манжетой | Эндотрахеальная трубка №8,0 с манжетой | шт | 30 | По заявке Заказчика |  |
| 105 | Эндотрахеальная трубка №10,0 с манжетой | Эндотрахеальная трубка №10,0 с манжетой | шт | 20 | По заявке Заказчика |  |
| 106 | Канюля Mini-Spike | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли для многодозных флаконов малого объема. Короткий наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0.2 мкм, с фильтром тонкой очистки 5 мкм, красный. Воздушный фильтр задерживает токсические аэрозоли, образующиеся при разведении сухих субстанций. Корпус: стиролакрилонитрил/акрилонитрилбутадиенстирол. Защитная крышка и защелка из полиэтилена. Фильтр: акриловый сополимер на нейлоновой основе. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. | шт | 200 | По заявке Заказчика |  |
| 107 | Плевательница одноразовая не прозрачная с закручивающей крышкой, объем 100мл | Плевательница одноразовая не прозрачная с закручивающей крышкой, объем 100мл | шт | 10 000 | По заявке Заказчика |  |
| 108 | Емкость контейнер для сбора органических отходов 3 литра класс В красный | Емкость контейнер для сбора органических отходов 3 литра класс В красный | шт | 300 | По заявке Заказчика |  |
| 109 | Емкость контейнер для сбора органических отходов 5 литра класс В красный | Емкость контейнер для сбора органических отходов 5 литра класс В красный | шт | 200 | По заявке Заказчика |  |
| 110 | Пакеты для медицинского отхода класс А 700*800 черные | Пакеты для медицинского отхода класс А 700*800 черные | шт | 21 000 | По заявке Заказчика |  |
| 111 | Пакеты для медицинского отхода класс Б700*800 желтые | Пакеты для медицинского отхода класс Б700*800 желтые | шт | 12 000 | По заявке Заказчика |  |
| 112 | Пакеты для медицинского отхода класс В 700*800 красные | Пакеты для медицинского отхода класс В 700*800 красные | шт | 21 000 | По заявке Заказчика |  |
| 113 | Мешок для сбора и хранения отходов с хомутом-стяжкой 330*600мм класса В (красный) | Мешок для сбора и хранения отходов с хомутом-стяжкой 330*600мм класса В (красный) | шт | 1 000 | По заявке Заказчика |  |
| 114 | Тест для определения беременности | Тест для определения беременности | шт | 100 | По заявке Заказчика |  |
| 115 | Бинт стерильный 7-14 стерильный | Бинт стерильный 7-14 стерильный | шт | 500 | По заявке Заказчика |  |
| 116 | Бинт стерильный 7-14 нестерильный | Бинт стерильный 7-14 нестерильный | шт | 1 000 | По заявке Заказчика |  |
| 117 | Таблетница-контейнер для хранения таблеток на 6 ячеек размер 9,2 * 6,2 * 2,5 см. | Таблетница-контейнер для хранения таблеток на 6 ячеек размер 9,2 * 6,2 * 2,5 см. | шт | 100 | По заявке Заказчика |  |
| 118 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла настенный локтевой. Универсальный и удобный в применении настенное устройство с локтевым рычагом для емкости 1000мл (диспенсер) для дозирования жидкого мыла, дезинфицирующиж и антисептических (в том числе спиртсодержащих) средств для рук и тела, а также средств по уходу за кожей. Дозатор подходит для всех евро-флаконов вместимостью 1л. Цвет: Белый. Материал: Пластик. Размер 288*73*90мм | Дозатор для антисептика и жидкого мыла настенный локтевой. Универсальный и удобный в применении настенное устройство с локтевым рычагом для емкости 1000мл (диспенсер) для дозирования жидкого мыла, дезинфицирующиж и антисептических (в том числе спиртсодержащих) средств для рук и тела, а также средств по уходу за кожей. Дозатор подходит для всех евро-флаконов вместимостью 1л. Цвет: Белый. Материал: Пластик. Размер 288*73*90мм | шт | 20 | По заявке Заказчика |  |
| 119 | Бахилы полиэтиленовые текстурированные особопрочные 35мкр (синие) | Бахилы полиэтиленовые текстурированные особопрочные 40мкр (синие) | пара | 12 000 | По заявке Заказчика |  |
| 120 | Термопленка для цифровой обработки AGFA DRYSTAR DT2 B20/25 cm-8/10inch №100 | Термопленка для цифровой обработки AGFA DRYSTAR DT2 B20/25 cm-8/10inch №100 | уп | 25 | По заявке Заказчика |  |
| 121 | Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 2мл; с иглами 23Gx1 | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. | шт | 15 000 | По заявке Заказчика |  |
| 122 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 5мл с иглами 22Gx1 1/2 | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. | шт | 25 600 | По заявке Заказчика |  |
| 123 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 10мл с иглой 21Gx1 1/2 | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. | шт | 16 500 | По заявке Заказчика |  |
| 124 | Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20мл; с иглами 20Gx11/2" | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона | шт | 10 600 | По заявке Заказчика |  |
| 125 | Шприц Жане одноразовый 150мл с наконечником для катетерной насадки | Шприц Жане одноразовый 150мл с наконечником для катетерной насадки | шт | 370 | По заявке Заказчика |  |
| 126 | Бумага фильтровальная размер 20*20см, плотность 75+3,0г/м2 | Бумага фильтровальная размер 20*20см, плотность 75+3,0г/м2 | кг | 10 | По заявке Заказчика |  |
| 127 | Фильтровальная бумага лабораторная марки (Ф) 1000*840мм (Россия) | Фильтровальная бумага лабораторная марки (Ф) 1000*840мм (Россия) | кг | 1 | По заявке Заказчика |  |
| 128 | Лоток почкообразный эмалированный | Лоток почкообразный эмалированный | шт | 10 | По заявке Заказчика |  |
| 129 | Катетер Фолея №18 | Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 18 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидности стандартный | шт | 25 | По заявке Заказчика |  |
| 130 | Катетер Фолея №20 | Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 20 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидности стандартный | шт | 25 | По заявке Заказчика |  |
| 131 | Катетер Фолея №14 | Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 14 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидности стандартный | шт | 25 | По заявке Заказчика |  |
| 132 | Катетер Фолея №16 | Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 16 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидности стандартный | шт | 25 | По заявке Заказчика |  |
| 133 | Катетер Фоллея № 22 | Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 22 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидности стандартный | шт | 9 | По заявке Заказчика |  |
| 134 | Коробки стерилизационные круглые с фильтрами КСКФ-18 | Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КСКФ-18 | шт | 3 | По заявке Заказчика |  |
| 135 | Фильтр к стерилизационной коробке КФ-9 | Фильтр к стерилизационной коробке КФ-9 | шт | 5 | По заявке Заказчика |  |
| 136 | Фильтр к стерилизационной коробке КФ-6 | Фильтр к стерилизационной коробке КФ-6 | шт | 5 | По заявке Заказчика |  |
| 137 | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический, размер 45*2,5см | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический, размер 45*2,5см | шт | 15 | По заявке Заказчика |  |
| 138 | Система для перелива крови и кровезаменителей с иглой 18G стерильный одноразовый | Система для перелива крови и кровезаменителей с иглой 18G стерильный одноразовый | шт | 20 | По заявке Заказчика |  |
| 139 | Пипетка глазная одноразовая стерильная | Пипетка глазная одноразовая стерильная | шт | 10 | По заявке Заказчика |  |
| 140 | Ватные тампоны стерильные №1000 | Ватные тампоны стерильные №1000 | упак | 2 | По заявке Заказчика |  |
| 141 | Стерильный воздуховод 100мм | Стерильный воздуховод 100мм | шт | 20 | По заявке Заказчика |  |
| 142 | Груша резиновая 250мл | Груша резиновая 250мл | шт | 2 | По заявке Заказчика |  |
| 143 | Лоток для взвешивания, ромбовидный, 30 мл | Лоток для взвешивания, ромбовидный, 30 мл | шт | 500 | По заявке Заказчика |  |
| 144 | Индикатор стерилизации МедИС-180/60-1 (1000 тестов) наруж, б/ж | Индикатор стерилизации МедИС-180/60-1 (1000 тестов) наружный, б/ж | уп | 6 | По заявке Заказчика |  |
| 145 | Индикатор стерилизации МедИС-132/60-1 (1000 тестов) наруж, б/ж | Индикатор стерилизации МедИС-132/60-1 (1000 тестов) наружный, б/ж | уп | 4 | По заявке Заказчика |  |
| 146 | Индикатор стерилизации МедИС-121/60-1 (500 тестов) наруж, б/ж | Индикатор стерилизации МедИС-121/60-1 (500 тестов) наружный, б/ж | уп | 4 | По заявке Заказчика |  |
| 147 | Стериконт наружный 132°-20мин №1000 | Стериконт наружный 132°-20мин №1000 | уп | 3 | По заявке Заказчика |  |
| 148 | СтериТЕСТ внутренний 132°-20мин №1000 | СтериТЕСТ внутренний 132°-20мин №1000 | уп | 2 | По заявке Заказчика |  |
| 149 | СтериТЕСТ внутренний 180°- 60мин №1000 | СтериТЕСТ внутренний 180°- 60мин №1000 | уп | 2 | По заявке Заказчика |  |
| 150 | Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) | Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) | шт | 100 | По заявке Заказчика |  |
| 151 | Этикетка маркировочная 36,6 х 23,6 мм, желтая (Италия) | Этикетка маркировочная 36,6 х 23,6 мм, желтая (Италия) | шт | 100 | По заявке Заказчика |  |
| 152 | Термометр для контроля термостата ТС-ЖХ | Термометр для контроля термостата ТС-ЖХ | шт | 4 | По заявке Заказчика |  |
| 153 | Гель для ультразвуковых исследований во флаконе 250 г | Гель для ультразвуковых исследований во флаконе 250 г, нейтрален, растворим в воде, сохраняет вязкость независимо от температуры и рН кожи. Легко и равномерно наносится на кожу и не оказывает раздражающего действия. Состав: карбомер (940), глицерин, триэтаноламин, додецилсульфат натрия, Tween-80, этил гидроксид бензоата, дистиллированная вода. | фл | 15 | По заявке Заказчика |  |
| 154 | Бумага для УЗИ Mitsubishi КР61В-СЕ 110мм*20мм | Бумага для УЗИ Mitsubishi КР61В-СЕ 110мм*20мм | шт | 12 | По заявке Заказчика |  |
| 155 | Очки защитные прозрачные | Очки защитные прозрачные | шт | 10 | По заявке Заказчика |  |
| 156 | Стакан лабораторный термический градуированный стеклянный 1000 мл | Стакан лабораторный термический градуированный стеклянный 1000 мл | шт | 2 | По заявке Заказчика |  |
| 157 | Спиртометр АСП (0-100) Профессиональный, лабораторный прибор для измерения объемной доли этилового спирта в водных растворах. | Спиртометр АСП (0-100) Профессиональный, лабораторный прибор для измерения объемной доли этилового спирта в водных растворах. | шт | 2 | По заявке Заказчика |  |
| 158 | Реагент А калибровочный/А cailbration reaqent | Реагент А калибровочный/А cailbration reaqent | шт | 32 | По заявке Заказчика |  |
| 159 | Реагент В стандартный/В standart reaqent | Реагент В стандартный/В standart reaqent | шт | 8 | По заявке Заказчика |  |
| 160 | Реагент активации электродов/Electrode аctivation reaqent | Реагент активации электродов/Electrode аctivation reaqent | шт | 14 | По заявке Заказчика |  |
| 161 | Реагент депротеинизации электродов/Electrode deproteinization reaqent | Реагент депротеинизации электродов/Electrode deproteinization reaqent | шт | 10 | По заявке Заказчика |  |
| 162 | Аланинаминотрансфераза (Alanine Aminotransferase) -ALT | Аланинаминотрансфераза (Alanine Aminotransferase) -ALT | набор | 6 | По заявке Заказчика |  |
| 163 | Аспартатаминотрансфераза (Aspartate Aminotransferase) -AST | Аспартатаминотрансфераза (Aspartate Aminotransferase) -AST | набор | 6 | По заявке Заказчика |  |
| 164 | Общий белок (Total Protein)-TP | Общий белок (Total Protein)-TP | набор | 6 | По заявке Заказчика |  |
| 165 | Альбумин (Albumin)-ALB | Альбумин (Albumin)-ALB | набор | 6 | По заявке Заказчика |  |
| 166 | Общий билирубин (Total Bilirubin)-TB | Общий билирубин (Total Bilirubin)-TB | набор | 6 | По заявке Заказчика |  |
| 167 | Прямой билирубин (Direct Bilirubin)-DB | Прямой билирубин (Direct Bilirubin)-DB | набор | 6 | По заявке Заказчика |  |
| 168 | Глюкоза-оксидаза (Glucose-Oxidase)-GLU-ОХ | Глюкоза-оксидаза (Glucose-Oxidase)-GLU-ОХ | набор | 6 | По заявке Заказчика |  |
| 169 | Мочевина (Urea)-UREA | Мочевина (Urea)-UREA | набор | 6 | По заявке Заказчика |  |
| 170 | Мочевая кислота (Uric Acid)-UA | Мочевая кислота (Uric Acid)-UA | набор | 4 | По заявке Заказчика |  |
| 171 | КРЕАТИНИН-Greatinine | КРЕАТИНИН-Greatinine | набор | 13 | По заявке Заказчика |  |
| 172 | Общий холестерин (Total Cholesterol)-ТС | Общий холестерин (Total Cholesterol)-ТС | набор | 4 | По заявке Заказчика |  |
| 173 | Амилаза (Аmylase) AMY | Амилаза (Аmylase) AMY | набор | 4 | По заявке Заказчика |  |
| 174 | Магний (Maqnesium)-Mg | Магний (Maqnesium)-Mg | набор | 4 | По заявке Заказчика |  |
| 175 | Железо (FERUM)-FE | Железо (FERUM)-FE | набор | 2 | По заявке Заказчика |  |
| 176 | Сыворотка для клинико -химической колибровки Clinical Chemical Calibration Serum 5ml*4 | Сыворотка для клинико -химической колибровки Clinical Chemical Calibration Serum 5ml*4 | набор | 1 | По заявке Заказчика |  |
| 177 | Сыворотка для клинико-химического контроля качества уровень 1Clinical chemical quality control serum (Level 1) 5ml*4 | Сыворотка для клинико-химического контроля качества уровень 1Clinical chemical quality control serum (Level 1) 5ml*4 | набор | 2 | По заявке Заказчика |  |
| 178 | Сыворотка для клинико-химического контроля качества уровень 2 Clinical chemical quality control serum (Level 1) 5ml*4 | Сыворотка для клинико-химического контроля качества уровень 2 Clinical chemical quality control serum (Level 1) 5ml*4 | набор | 2 | По заявке Заказчика |  |
| 179 | Антибактериальный безфосфорный детергент (CS-Anti -Bacterial Phosphor-Free Detergent) 500мл | Антибактериальный безфосфорный детергент (CS-Anti -Bacterial Phosphor-Free Detergent) 500мл | бутылка | 4 | По заявке Заказчика |  |
| 180 | Щелочной детергент ( СК-Alkaline Detergent) 2000мл | Щелочной детергент ( СК-Alkaline Detergent) 2000мл | баррел | 4 | По заявке Заказчика |  |
| 181 | Лизирующий реагент BF-FDT (BF-FDTLyse) 500мл | Лизирующий реагент BF-FDT (BF-FDTLyse) 500мл | бутылка | 5 | По заявке Заказчика |  |
| 182 | Лизирующий реагент BF-6500 (SLS-1) (BF6500 Lyse (SLS-1) 500мл | Лизирующий реагент BF-6500 (SLS-1) (BF6500 Lyse (SLS-1) 500мл | бутылка | 6 | По заявке Заказчика |  |
| 183 | Лизирующий реагент BF-FDО (BF-FDO Lyse) 5л | Лизирующий реагент BF-FDО (BF-FDO Lyse) 5л | баррел | 1 | По заявке Заказчика |  |
| 184 | Дилюент BF( BF-Diluent) 20л | Дилюент BF( BF-Diluent) 20л | баррел | 14 | По заявке Заказчика |  |
| 185 | Детергент BF BF-Detergent 500мл | Детергент BF BF-Detergent 500мл | бутылка | 15 | По заявке Заказчика |  |
| 186 | Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора (5 part) Уровнь 1 (Level 1) | Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора (5 part) Уровнь 1 (Level 1) | бутылка | 1 | По заявке Заказчика |  |
| 187 | Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора (5 part) Уровнь 2 (Level 2) | Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора (5 part) Уровнь 2 (Level 2) | бутылка | 1 | По заявке Заказчика |  |
| 188 | Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора (5 part) Уровнь 3 (Level 3) | Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора (5 part) Уровнь 3 (Level 3) | бутылка | 1 | По заявке Заказчика |  |
| 189 | Мукосол | Карбоцистеин, Сироп, 120 мл, №1R05CB03, РК-ЛС-5№011518 | Флакон | 100 | По заявке Заказчика |
| 190 | Тетрациклин | Тетрациклин, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №20, J01AA07, РК-ЛС-5№012671 | Таблетка | 600 | По заявке Заказчика |
| 191 | Уголь активированный Ультра-Адсорб | Таблетки, 0,25 г, № 10, A07BA01, РК-ЛС-5№016619 | Таблетка | 1000 | По заявке Заказчика |
| 192 | Кальция глюконат стабилизированный | Раствор для инъекций, 100 мг/мл, 10 мл, №10, A12AA03, РК-ЛС-5№010253 | Ампула | 600 | По заявке Заказчика |
| 193 | Никотиновая кислота | Никотиновая кислота, Раствор для инъекций, 1%, 1 мл, №10, C04AC01, РК-ЛС-5№009415 | Ампула | 600 | По заявке Заказчика |
| 194 | Дисоль | Раствор для инфузий, 400 мл, №1, B05BB01, РК-ЛС-5№013214 | Бутылка | 100 | По заявке Заказчика |
| 195 | Ацесоль | Раствор для инфузий, 400 мл, №1, B05BB01, РК-ЛС-5№013654 | Бутылка | 100 | По заявке Заказчика |

Директор:                                                                      Сагиев Ж.Н.